## Slide 1: Introducción al tratamiento de datos
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: Indice
<number>
Medidas.
Unidades.
Cálculo de incertidumbres.
Presentación de resultados.
Otras herramientas.
Ejercicios
Notes: <number>

## Slide 3: Medir
<number>
Comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuantas veces la segunda está contenida en la
primera.
Notes: <number>

## Slide 4: Partes de una medida I
<number>
Si medimos el largo de una mesa ...
125,434
El resultado podría ser ?
125,434 cm
125,434 ± 17,287 cm
125 ± 17 cm
Notes: <number>

## Slide 5: Partes de una medida II
<number>
Al medir una mesa podemos obtener
125 ± 17 cm
valor
±incertidumbre
Presentación
unidades
Notes: <number>

## Slide 6: Indice
<number>
Medidas.
Unidades.
Cálculo de incertidumbres.
Presentación de resultados.
Otras herramientas.
Ejercicios
Notes: <number>

## Slide 7: Error e incertidumbre I
<number>
Muchas veces se cometen errores al medir.
Debemos corregirlos o al menos estimarlos
Xmedido
X
Xreal
X
Notes: <number>

## Slide 8: Error e incertidumbre II
<number>
Xmedido
X
Xreal
X
Error = Xreal –Xmedido
XrealXmedido X, Xmedido X)
Notes: <number>

## Slide 9: Nivel de Confianza
<number>
X depende de lo seguros que queramos estar
Nivel de confianza = fracción de las veces que quiero acertar. 99%, 95%...
Xmedido
X
Xreal
X
Notes: <number>

## Slide 10: Tipos de medidas
<number>
Medidas directas
Medidas indirectas
Las anoto de un instrumento
L1, L2
Provienen de aplicar
operaciones a medidas
directas
A = L1 x L2
L1
L2
Notes: <number>

## Slide 11: Tipos de errores
<number>
Medidas directas
Medidas indirectas
Sistemáticos
Aleatorios
Derivados de los anteriores
Notes: <number>

## Slide 12: Errores sistemáticos
<number>
Errores sistemáticos
Limitaciones de los aparatos o métodos
Precisión
Calibración
73
1
0
72
Pesada inicial
Pesada en “vacio”
Recalibración
Pesada corregida
Notes: <number>
Error de precisión: Si el valor real es 72,3 kg me equivoco en 0.3 kg
Calibración: si la balanza pesa de más simpre ...

## Slide 13: Errores aleatorios I
<number>
Factores que perturban nuestra medida.
Suma de muchas causas
Tienden a ser simétricos.
Se compensan parcialmente.
Repetir las medidas.
Estadística
medidas
Xreal
Notes: <number>

## Slide 14: Errores aleatorios II
<number>
Distribuciones
Representamos la frecuencia de sucesos aleatorios.
Tienden a curvas típicas
Xreal
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Notes: <number>
Hasta aquí, 45minutos

## Slide 15: Indice
<number>
Medidas.
Unidades.
Cálculo de incertidumbres.
Presentación de resultados.
Otros tipos de medidas.
Ejercicios
Notes: <number>

## Slide 16: Partes de una medida II
<number>
Al medir una mesa podemos obtener
125 ± 17 cm
valor
±incertidumbre
Presentación
unidades
Notes: <number>

## Slide 17: Tipos de errores
<number>
Medidas directas
Medidas indirectas
Sistemáticos
Aleatorios
Derivados de los anteriores
Notes: <number>

## Slide 18: Cómo estimar el resultado
<number>
Frente a errores sistemáticos.
Frente a errores aleatorios.
Medir correctamente
Calibrar los aparatos
Se compensan repetir varias veces la medida
La media es el valor más probable
Notes: <number>

## Slide 19: Ejemplo
<number>
Me peso varios días seguidos en iguales condiciones
Día | L | M | X | J | V
Masa (kg) | 73 | 72 | 74 | 72 | 73
Notes: <number>
Duración hasta aquí: 45-50 min

## Slide 20: Incertidumbre
<number>
Incertidumbre: Estimación del error no corregible
Incertidumbre factores sistemáticos: S1S2
Destaca la de precisión
Incertidumbre factores aleatorios: 
Absoluta: X
Relativa:
Se suele descomponer para medidas directas en:
Se suele expresar como:
Notes: <number>

## Slide 21: 1. Incertidumbre de precisión Es
<number>
En casos sencillos la estimaremos como:
La mitad de la (una) división menor de la escala
Ej: Balanza
No hay reglas sencillas para estimarla
Ej: Cronómetros
Incertidumbre en medidas directas
A veces depende del experimentador
No es fácil definir su intervalo de confianza
Notes: <number>

## Slide 22
<number>
Para n medidas
s = Desviación
típica de las
medidas
Desviación típica de la media
Factor de cobertura
t de Student
Incertidumbre en medidas directas
2. Incertidumbre Aleatoria EA
Notes: <number>

## Slide 23
<number>

Xreal


¿edir la separación con respecto al valor real ?
No conocemos el valor real
¿edir la separación con respecto al valor medio ?
¿Cómo?
Incertidumbre en medidas directas
S: dispersión de los datos
2. Incertidumbre Aleatoria EA
Notes: <number>

## Slide 24
<number>
Es la distancia del valor real a la que estará más probablemente un nuevo dato
Tiene las mismas unidades que el resultado
Incertidumbre en medidas directas
S: Propiedades
2. Incertidumbre Aleatoria EA
Notes: <number>

## Slide 25
<number>
SI hicieramos muchos grupos de n medidas...
La media es más precisa que cualquier dato, los errores aleatorios se compensan
Pero despacio ....
Los errores de precisión no se compensan
Incertidumbre en medidas directas
Dispersión de la media
2. Incertidumbre Aleatoria EA
Notes: <number>

## Slide 26
<number>
Si es el nivel de confianza p=0.05.
Ya tenemos y pero el intervalo... es pequeño y conlleva un nivel de confianza variable multiplicamos por un factor corrector.
Incertidumbre en medidas directas
Factor de cobertura: t de Student
2. Incertidumbre Aleatoria EA
Para pocas medidas s=n-1 se estima mal y el factor es mayor para compensar.
¿Quien fue Student ?
Notes: <number>

## Slide 27
<number>
M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 
tm P=0.1 | 6,31 | 2,92 | 2,35 | 2,13 | 2,01 | 1,81 | 1,72 | 1,68 | 1,64
tm P=0.05 | 12,7 | 4,30 | 3,18 | 2,78 | 2,57 | 2,23 | 2,08 | 2,02 | 1,96
tm P=0.01 | 63,6 | 9,92 | 5,84 | 4,60 | 4,03 | 3,16 | 2,85 | 2,70 | 2,58
Incertidumbre en medidas directas
Coeficientes tm (m grados de libertad)
2. Incertidumbre Aleatoria EA
Notes: <number>

## Slide 28: Un poco de Historia: Student
<number>
Inglaterra - Irlanda
Control de calidad industrial
Extraemos un número pequeño de muestras de un lote grande.
¿ Representan al producto ?
W. Gosset 1876-1937
Notes: <number>
Bosquejo histórico: como trabjar en la Guinness puede llevar a hacer una contribución importante a la física experimental.

## Slide 29
<number>
Día | L | M | X | J | V
Masa (kg) | 73 | 72 | 74 | 72 | 73
Incertidumbre en medidas directas
Ejemplo: Me peso varios días seguidos en iguales condiciones
2. Incertidumbre Aleatoria EA
Notes: <number>

## Slide 30
<number>
Combinaremos las incertidumbres en cuadratura:
Incertidumbre en medidas directas
3. Incertidumbre Total
Propiedades
Notes: <number>

## Slide 31: Resumen medidas directas
<number>
SMedia) división
mínima
Notes: <number>

## Slide 32: Resumen medidas directas
<number>
Día | L | M | X | J | V
Masa (kg) | 73 | 72 | 74 | 72 | 73
Presentación incorrecta !
Ejemplo: Me peso varios días seguidos en iguales condiciones
Notes: <number>

## Slide 33: Indice
<number>
Medidas.
Unidades.
Cálculo de incertidumbres.
Presentación de resultados.
Otras herramientas.
Ejercicios
Notes: <number>

## Slide 34: Partes de una medida II
<number>
Al medir una mesa podemos obtener
125 ± 17 cm
valor
±incertidumbre
Presentación
unidades
Notes: <number>

## Slide 35: Tipos de medidas
<number>
Medidas directas
Medidas indirectas
Las anoto de un instrumento
L1, L2
Provienen de aplicar
operaciones a medidas
directas
A = L1 x L2
L1
L2
Notes: <number>

## Slide 36: Tipos de errores
<number>
Medidas directas
Medidas indirectas
Sistemáticos
Aleatorios
Derivados de los anteriores
Notes: <number>

## Slide 37
<number>
Dependen de otras mediantes expresiones matemáticas
Area de un cuadrado = (Lado)2
A = L2
L = 5 cm cm2 , ¿?
Incertidumbre en medidas indirectas
1. Medidas indirectas
Recordando derivadas...
Notes: <number>
Hacer hincapie en que Delta A es lo mismo en la definición de derivada

## Slide 38
<number>
Significado L
Válido si L pequeño
L
L
L
L
Incertidumbre en medidas indirectas
2. Incertidumbres para 1 variable
Interpretación geométrica
Notes: <number>

## Slide 39
<number>
Area de un rectángulo
A = L1 x L2
L1 conocido perfectamente
L2
L2
L1
L2
L1
Incertidumbre en medidas indirectas
3. Incertidumbres para 2 variables
Y si L1, ,L2 inciertos ?
Notes: <number>

## Slide 40
<number>
Errores independientes se compensan parcialmente
L1 x L2
L1 x L2
L2 x L1
L2
L1
Incertidumbre en medidas indirectas
3. Incertidumbres para 2 variables
Notes: <number>

## Slide 41
<number>
Derivada parcial de Y respecto a X1
Incertidumbre en medidas indirectas
4. Incertidumbres para varias variables
Notes: <number>

## Slide 42
<number>
Como varía Y si varía sólo X1
EJEMPLOS
Incertidumbre en medidas indirectas
5. Derivadas parciales
Notes: <number>

## Slide 43
<number>
Incertidumbre en medidas indirectas
5. Derivadas parciales: casos simples
Notes: <number>

## Slide 44: Indice
<number>
Medidas.
Unidades.
Cálculo de incertidumbres.
Presentación de resultados.
Otras herramientas.
Ejercicios
Notes: <number>

## Slide 45: Partes de una medida II
<number>
Al medir una mesa podemos obtener
125 ± 17 cm
valor
±incertidumbre
Presentación
unidades
Notes: <number>

## Slide 46: Tipos de medidas
<number>
Medidas directas
Medidas indirectas
Las anoto de un instrumento
L1, L2
Provienen de aplicar
operaciones a medidas
directas
A = L1 x L2
L1
L2
Notes: <number>

## Slide 47: Tipos de errores
<number>
Medidas directas
Medidas indirectas
Sistemáticos
Aleatorios
Derivados de los anteriores
Notes: <number>

## Slide 48: Ejemplo (casi) completo I
<number>
n0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
M (g) | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 14.1
Usando una balanza se mide 5 veces la masa de una esfera de radio r = 1.0 0.1 cm. Se pide calcular su densidad.
1
2
3
Notes: <number>

## Slide 49: Ejemplo (casi) completo II
<number>
n0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
M (g) | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.4 | 14.1
Usando una balanza (con precisión de 50 mg) se mide 5 veces la masa de una esfera de radio r = 1.0 0.1 cm. Se pide calcular su densidad.
Notes: <number>

## Slide 50: Ejemplo (casi) completo III
<number>
Usando una balanza se mide 5 veces la masa de una esfera de radio r = 1.0 0.1 cm. Se pide calcular su densidad.
Notes: <number>

## Slide 51: Ejemplo (casi) completo IV
<number>
Usando una balanza se mide 5 veces la masa de una esfera de radio r = 1.0 0.1 cm. Se pide calcular su densidad.
Notes: <number>

## Slide 52: Indice
<number>
Medidas.
Unidades.
Cálculo de incertidumbres.
Presentación de resultados.
  Redondeos.
  Comparación de resultados.
Otras herramientas.
Ejercicios
Notes: <number>

## Slide 53: Presentación de resultados
<number>
NO tengo tanta precisión en  como pretendo
¿ Si tengo una incertidumbre de unidades...Por qué doy diezmilésimas en 
Los resultados se presentan redondeados
Notes: <number>

## Slide 54: Cifras significativas
<number>
Cifras significativas 
  Todas salvo los ceros a la izquierda
  Sobreviven a un cambio de notación
Ejemplos:
Notes: <number>

## Slide 55: Reglas (arbitrarias) de Redondeo
<number>
La incertidumbre se expresa con 2 cifras significativas.
El valor se expresa con tantos decimales como la incertidumbre.
Valor e incertidumbre se expresan con las mismas unidades y potencia de 10.
Redondeamos al número más cercano
Intentamos que el valor sea un número sencillo, normalmente entre 1 y 10
Notes: <number>

## Slide 56: Ejemplos de Redondeo I
<number>
( 1,2564 ± 0,1 ) m 
( 1,3 ± 0,1 ) m
( 1,2438 ± 0,168 ) m 
( 1,24 ± 0,17) m
( 1,52 108 ± 21,68 106 ) km 
(1,52 ± 0,22) 108 km
(1,52 ± 0,22) 1011 m
( 60506079 ± 89451 ) m 
( 605,06 ± 0,89) 105 m
( 6,0506 ± 0,0089) 107 m
Notes: <number>

## Slide 57: Indice
<number>
Medidas.
Unidades.
Cálculo de incertidumbres.
Presentación de resultados.
  Redondeos.
  Comparación de resultados.
Otros tipos de medidas.
Ejercicios
Notes: <number>

## Slide 58: Comparación de resultados
<number>
Compatibilidad de medidas
Precisión de medidas:
X1
X2
Xreal
Notes: <number>

## Slide 59: Comparación de resultados
<number>
Compatibilidad de medidas
Ejemplo: Dos medidas de una mesa dan
( 100 ± 5 ) cm
( 90 ± 10 ) cm
Son compatibles ?
Notes: <number>

## Slide 60: Error relativo
<number>
Muy útil en comentarios
Muy útil para estimar si los resultados son coherentes
Definición:
Adimensional
2 cifras significativas
Ejemplo:
100 ± 25 → δ = 0.25 → incertidumbre del 25%
Notes: <number>

## Slide 61: Comparación de resultados
<number>
Resultados compatibles
Resultado más preciso.
Review of particle properties (PDG). Phys. Rev. D 45 Part II (1992) I.11
Notes: <number>

## Slide 62: Indice
<number>
Medidas.
Unidades.
Cálculo de incertidumbres.
Presentación de resultados / comparación.
Otras herramientas.
  Media ponderada.
  Interpolación.
  Herramientas de cálculo
  Regresión lineal.
Ejercicios
Notes: <number>

## Slide 63: Media ponderada I
<number>
Varias medidas
Diferentes instrumentos y/o diferentes métodos
Errores aleatorios
Notes: <number>

## Slide 64: Media ponderada II
<number>
Ejemplo: Dos medidas de una mesa dan
( 100 ± 5 ) cm
( 90 ± 10 ) cm
¿ Cuanto mide ?
Notes: <number>

## Slide 65: Media ponderada III
<number>
Ejemplo: Dos medidas de una mesa dan
( 100 ± 5 ) cm
( 90 ± 10 ) cm
L = (98,0 ± 4,5) cm
Es un valor intermedio
Más cerca del más preciso
Incertidumbre reducida
Notes: <number>

## Slide 66: Otras herramientas
<number>
Media ponderada
Interpolación lineal
Herramientas de cálculo
Regresión lineal
Notes: <number>

## Slide 67: Interpolación lineal I
<number>
Objetivo: obtener la dependencia lineal entre dos puntos de valores conocidos.
Método:
  Ecuación de la recta que pasa por dos puntos
  Incertidumbre asociada
Notes: <number>

## Slide 68
<number>
Si despreciamos el error en los datos de la tabla ...
Interpolación lineal II
Notes: <number>

## Slide 69: Interpolación lineal III
<number>
Calcular la densidad del agua a (12 ± 1 ) °C
Densidad del agua destilada en función de la temperatura
T(º C) |  (g/cm3 )
0 | 0,9998
5 | 1,0000
10 | 0,9997
15 | 0,9991
20 | 0,9982
Notes: <number>

## Slide 70: Otras herramientas
<number>
Media ponderada
Interpolación lineal
Herramientas de cálculo:
  Calculadora
  Hojas de calculo: Excel, OpenOffice, etc.
Regresión lineal
Notes: <number>

## Slide 71: Herramientas de cálculo I: Calculadora
<number>
Notes: <number>

## Slide 72: Calculadoras
<number>
http://www.casio-europe.com/es/support/manuals/
Usar las memorias.
Modo estadístico.
  Media.
  Dispersión.
  Regresión
Notes: <number>

## Slide 73: Otras herramientas
<number>
Media ponderada
Regresión lineal
Interpolación lineal
Herramientas de cálculo
Notes: <number>

## Slide 74
<number>
Unidades en los ejes
Puntos CON incertidumbres
NO se unen los puntos
Representación de la recta ajustada
Gráficas I
Notes: <number>

## Slide 75
<number>
I(A)
V(10-4 V)
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
1
2
3
4
5
0.00
Gráficas II
Notes: <number>

## Slide 76
<number>
Objetivo: Suponiendo que dos variables siguen una relación lineal: obtener parámetros de la recta m y c que mejor la representan, y sus incertidumbres Δm y Δc
Hipótesis:
  Fijamos una variable y medimos otra  “x” sin incertidumbre, las incertidumbres de las “y” todas iguales.
  ¿ Cuál es la mejor recta ?  Mínimos cuadrados
Regresión Lineal III
Notes: <number>

## Slide 77
<number>
I(A)
V(10-4 V)
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
1
2
3
4
5
m
0.00
c
y = m·x + c
Regresión Lineal II: gráficas
Notes: <number>

## Slide 78
<number>
Hipótesis:
  Existe una variable independiente (podemos darle los valores que queramos), X y otra dependiente Y cuyo valor nos da el experimento.
  X sin incertidumbre, las incertidumbres de Y son iguales en todas las medidas.
  La relación entre X e Y es lineal o se puede hacer lineal manipulando las fórmulas.
  ¿ Cuál es la mejor recta ?  Mínimos cuadrados
Regresión Lineal II
Notes: <number>

## Slide 79
<number>
Mínimos cuadrados:
  Para cada punto calculamos la distancia del punto a la recta en la dirección del eje y  di
  Sumamos las distancias al cuadrado
  La mejor recta es la que minimiza la suma S
Regresión Lineal III
Notes: <number>

## Slide 80
<number>
I(A)
V(10-4 V)
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
1
2
3
4
5
m
0.00
c
y = m·x + c
Regresión Lineal : IV
d5
d2
Notes: <number>

## Slide 81
<number>
¿ Cómo minimizo la suma ?:
  S depende de la pendiente y c.
  En el cálculo en varias variables se verá que para que S sea mínimo es necesario que:
  Operando obtenemos las fórmulas del guión
Regresión Lineal V
Notes: <number>

## Slide 82
<number>
Pasos:
  Identificar la variable independiente y la dependiente.
  Linealizar la fórmula.
  Transformar los datos
  Aplicar las fórmulas y calcular m y c
  Calcular las incertidumbres
  Comprobar el coeficiente de correlación r
Regresión Lineal VI
Notes: <number>

## Slide 83
<number>
Métodos:
  Fórmulas de apuntes
  Calculadora (incertidumbres?)
  Programas de ordenador: Excel…
Regresión Lineal IV
Notes: <number>

## Slide 84: Ejemplo
<number>
Un coche viaja de Madrid a Barcelona, cada cierto tiempo el piloto mira el cuentakilómetros y apunta la lectura, obteniendo la siguiente tabla. Calcúlese la velocidad media.
Tiempo (min) | Posición
00 | 514
20 | 550
40 | 590
60 | 627
80 | 670
Notes: <number>

## Slide 85: Resolución
<number>
Notes: <number>

## Slide 86: Resolución
<number>
T (min) | Pos | T**2 | T*Pos | d | d^2
0 | 514 | 0 | 514 | 1.6 | 2.56
20 | 550 | 400 | 550 | -1.3 | 1.69
40 | 590 | 1600 | 590 | -0.2 | 0.04
60 | 627 | 3600 | 627 | -2.1 | 4.41
80 | 670 | 6400 | 670 | 2 | 4
200 | 2951 | 12000 | 125820 | 0 | 12.7
40 | 590.2 | 2400 |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 87: Resolución
<number>
Notes: <number>

## Slide 88: Resolución
<number>
Notes: <number>

## Slide 89: Herramientas II: Hoja de cálculo
<number>
Notes: <number>