## Slide 1: EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE PRODUCCIÓN DE LA ELECTRICIDAD

## Slide 2: Contenidos
<number>
Organización básica del mercado
Funcionamiento del mercado
Normativa de referencia
Características generales
Agentes del mercado
Posibilidades de contratación
Operadores del mercado y del sistema

## Slide 3
<number>
Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.
Orden de 29 de dicienbre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997.
Orden de 17 de diciembre de 1998, que modifica la anterior.
Real Decreto-Ley 6/2000, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.
Real Decreto 1955/2000, que regula actividades de transporte, distribución, comercialización y suministro y procedimientos de autorización de instalaciones.
Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen las tarifas de aceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida.
Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión.
Convenio internacional de Santiago de Composterla, relativo a la constitución de un mercado ibérico de la energía eléctrica entre el Reino de España y la República Portuguesa (1 de octubre de 2004).
Organización básica del mercado.
    Normativa de referencia

## Slide 4
<number>
Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico.
Real Decreto Ley 5 /2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública (Título II: capítulos I y II).
Real Decreto-Ley 3/2006, de 24 de febrero, por el que modifica el mecanismo de casación de las ofertas de venta y adquisición de energía presentadas simultáneamente al mercado diario e intradiario de producción por sujetos del sector eléctrico pertenecientes al msmo grupo empresarial.
Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.
Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de Energía Eléctrica y contrato de adhesión a dichas reglas (Julio 2007).
Procedimientos de operación del sistema.
Orden ITC/400/2007, de 26 de febrero, por la que se regulan los contratos bilaterales que firmen las empresas distribuidoras para el suministro a tarifa en el territorio peninsular.
Orden ITC/843/2007, de 28 de marzo, por la que se modifica la Orden ITC/4112/2005, de 30 de diciembre, por la que se establece el régimen aplicable para la realización de intercambios intracomunitarios e internacionales de energía eléctrica.
Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector energético.
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
Organización básica del mercado.
    Normativa de referencia

## Slide 5
<number>
Contratación
Mercado organizado cuasi-mandatorio (generación + demanda)
Contratación bilateral
Procesos de ajuste y regulación competitivos (spot)
Retribución por capacidad
Participación directa de la demanda
Operadores
Operador del mercado “único” y regulado
Operador del sistema independiente
Liquidación de desvíos por el OS
Organización básica del mercado.
    Características generales I
Notes: <number>
SI

## Slide 6
<number>
Contratación
Mercado organizado mandatorio
Contratación bilateral
Retribución por capacidad
Participación de la demanda
Operadores
Operador del mercado regulado
Operador del sistema indep.
Liquidación de desvíos
Organización básica del mercado.
    Comparación internacional
España | UK ant. | UK NETA | P. Escand
SI/NO | SI | NO | NO
SI/NO | NO | SI | SI
SI | SI | NO | NO
SI | NO | SI | SI
España | UK ant. | UK NETA | P. Escand
SI | SI | NO | NO
SI | SI | SI | SI
OM | OS | INDEP | OS
Notes: <number>
SI

## Slide 7: Agentes del mercado de producción
<number>
Generadores (R. Ordinario y R. Especial)
Agentes externos Contratos de importación a largo plazo (suscritos por REE)
Comercializadores (contratos bilaterales)
Representantes
Distribuidores (Energía RE en sus redes + excedent contratación a plazo o bilateral)
Titulares de unidades de oferta genérica
Compradores
Distribuidores (suministro a tarifa no cubierto por contratación bilateral) Comercializadores (suministro a clientes elegibles) Consumidores cualificados
Agentes externos Representantes Grupos de bombeo
Titulares de unidades de oferta genérica
Vendedores
Organización básica del mercado.
    Agentes del mercado (I)

## Slide 8: Condiciones para participar en el mercado de producción
<number>
Disponer de la oportuna autorización administrativa y la inscripción en el Registro. (Español o Portugués)
Solicitud al operador del mercado.
Firma del contrato de adhesión al mercado.
Disponer de comunicación electrónica con el operador del mercado (conexión con el operador del sistema sólo para servicios del sistema).
Depositar garantías para asegurar el buen fin de las transacciones.
Organización básica del mercado.
    Agentes del mercado (II)

## Slide 9
<number>
Productor
Autoproductor
Régimen especial
Agente externo vendedor
Distribuidor
Comercializador
Agente externo comprador
OMEL
Consumidor a
tarifa
Consumidor cualificado
Organización básica del mercado.
    Posibilidades de contratación

## Slide 10
<number>
GESTIÓN ECONÓMICA
Gestionar el sistema de ofertas de compra/venta
OPERADOR DEL MERCADO
GESTIÓN TÉCNICA
Garantizar la continuidad y la seguridad y coordinar la producción y el transporte
OPERADOR
DEL SISTEMA
Organización básica del mercado.
    Operadores del mercado y del sistema
Notes: <number>
SI

## Slide 11: El Operador del Mercado. Funciones
<number>
Gestión de los mercados diario e intradiario
  Recepción y casación de las ofertas de los agentes
  Determinación de los precios y cantidades aceptadas
  Información a los agentes sobre el resultado de la casación
Liquidaciones del mercado
Informar públicamente sobre la evolución del mercado
Proponer las reglas de funcionamiento del mercado.
Comité de Agentes del Mercado (supervisión y propuesta de medidas)
Organización básica del mercado.
    Operadores del mercado y del sistema
Notes: <number>
SI

## Slide 12: El Operador del Sistema. Funciones (I)
<number>
Programar el funcionamiento de las instalaciones conforme a los resultados de los mercados gestionados por el Operador de Mercado.
Identificación y resolución de las restricciones en el mercado diario e intradiario.
Gestión de los Servicios Complementarios.
Liquidación de Servicios Complementarios y desvíos.
Gestión del sistema de medidas.
Organización básica del mercado.
    Operadores del mercado y del sistema
Notes: <number>
SI

## Slide 13: El Operador del Sistema. Funciones (II)
<number>
Evaluación de la calidad, fiabilidad y seguridad del sistema.
Instrucciones de operación en situaciones normales y de emergencia.
Coordinación con operadores exteriores información interconexiones.
Coordinación de planes y actividades de mantenimiento de Gen + Rdt.
Coordinación de planes desarrollo y refuerzo de la RdT.
Proponer procedimientos para la operación del sistema.
Organización básica del mercado.
    Operadores del mercado y del sistema
Notes: <number>
SI

## Slide 14: Contenidos
<number>
Organización básica del mercado
Funcionamiento del mercado
Secuencia de los mercados
Contratos bilaterales
Mercados gestionados por OMEL
Servicios gestionados por REE
Liquidaciones y garantías

## Slide 15
<number>
AGENTES DEL MERCADO
TRANSACCIONES
a través del
Operador del Sistema
TRANSACCIONES
a través del
Operadores del Mercado
(OMEL-OMIP)
CONTRATOS
Bilaterales
Implantación por el
OPERADOR DEL SISTEMA
Instrucciones para las
INSTALACIONES FÍSICAS de
Generación y Transporte
Funcionamiento del mercado
Secuencia de los mercados (I)
Notes: <number>
SI

## Slide 16
<number>
Contratos
Bilaterales
Operador del Sistema
Operadores del Mercado
Contratos por
Diferencias
Mercado de
Servicios
Complementarios
Mercado
Diario
Gestión
de las
Restricciones
Técnicas
Mercado de
Futuros o a Plazo
Contratos
Físicos
ENERGÍA PROGRAMADA
Mercado de Producción
Mercado
Intradiario
Funcionamiento del mercado
Secuencia de los mercados (II)
OTC
Notes: <number>
SI
The “ad hoc deviations market” run by the System Operator, when it is needed because of security reasons, has not been included here. It may eventually disappear if the intradaily market reaches the hourly level.

## Slide 17
<number>
Mercado
Intradiario
Mercado de
Banda de Secundaria
Gestión
Restricciones
Mercado diario
Oferta/ Demanda
+
Contratos Bilaterales
Programa
Diario Base
Programa diario
viable
+
+
+
Programa Horario Final
Gestión de Servicios Complementarios
Fin de la
programación
Tiempo
Funcionamiento del mercado
Secuencia de los mercados (III)
Notes: <number>
SI

## Slide 18
<number>
MERCADO
DIARIO
Compradores
Vendedores
Ofertas Aceptadas
(Cantidades a precio único.)
Ofertas
Rechazadas
-Contratos Bilaterales
(Sólo cantidades)
Programación
Base
11:00 a.m. d-1
OPERADOR DEL MERCADO
Cantidades y precios hasta las 10:00
Cantidades y precios
Funcionamiento del mercado
Secuencia de los mercados (IV)
Notes: <number>
SI

## Slide 19
<number>
Análisis
de Red
¿Hay
restricciones
técnicas ?
NO
SI
Gestión económica
de restricciones
Banda de
Secundaria
Programación
Viable
16:00 a.m. d-1
OPERADOR DEL SISTEMA
OFERTAS
Funcionamiento del mercado
Secuencia de los mercados (V)
Notes: <number>
SI

## Slide 20
<number>
MERCADO INTRADIARIO
6 sesiones
Actualiza la programación viable para las restantes horas casadas en el mercado diario.
Programa-
ción
horaria
final
Funciona-
miento
Real
Ajustes en
generación y
demanda
Programación
Viable para
el día D
Ofertas para cubrir
los ajustes en la
programación(al
menos con 3 horas de
adelanto)
Desvíos en
generación y
demanda
Servicios complementarios
( reservas de operación)
OPERADOR DEL MERCADO  OPERADOR DEL SISTEMA
Funcionamiento del mercado
Secuencia de los mercados (VI)
Notes: <number>
SI

## Slide 21: Contenidos
<number>
Organización básica del mercado
Funcionamiento del mercado
Secuencia de los mercados
Contratos bilaterales
Mercados gestionados por OMEL
Servicios gestionados por REE
Liquidaciones y garantías

## Slide 22
<number>
Su duración mínima es 1 año.
Asigna capacidad específica de generación al suministro de un consumidor cualificado, agente externo, etc.
Una de las partes es responsable ante los operadores.
Pagan los costes de la operación (restricciones, banda de regulación secundaria y desvíos).
Se pueden ejecutar o no.
El procedimiento de ejecución varía si se involucra capacidad de interconexión.
Acuerdos a precio libremente pactado ente las partes
Funcionamiento del mercado
Contratos Bilaterales Físicos

## Slide 23: Contenidos
<number>
Organización básica del mercado
Funcionamiento del mercado
Secuencia de los mercados
Contratos bilaterales
Mercados gestionados por OMEL
Servicios gestionados por REE
Liquidaciones y garantías
Mercado Diario
Mercado Intradiario

## Slide 24
<number>
Funcionamiento del mercado
Mercado Diario.
Mercado spot
Negociación de energía para las 24 horas del día siguiente
Los agentes envían, por vía electrónica, sus ofertas de compra y venta para el día D+1 antes de las 10:00 del día D, expresadas en: * Precios: cEur/kWh (con 3 decimales) * Energía: MWh (con un decimal)
El operador del mercado verifica si hay errores en las ofertas
El operador del mercado devuelve el resultado de la casación: * Precios horarios * Programas de producción y consumo asignados a cada unidad antes de las 11:00 del día D-1

## Slide 25
<number>
Las ofertas deben incluir las pérdidas de transporte y distribución (coeficientes estándar para consumidores cualificados y comercializadores)
Pueden enviar ofertas de compra todos los agentes compradores y sólo los agentes compradores
Las ofertas contienen, para todas las horas del día siguiente, hasta 25 combinaciones de precio y energía incrementales ordenadas por precios decrecientes.
El precio máximo introducido (instrumental) es de 18,03 cEur/kWh
Los distribuidores están obligados a participar y deberán hacerlo con la mejor previsión de su demanda (ofertada al precio instrumental), excluida la contratación bilateral; y como vendedores de la producción del régimen especial conectada a sus redes que no participa en mercado.
Funcionamiento del mercado
Mercado Diario. Ofertas de Compra

## Slide 26
<number>
Las ofertas se presentan por grupo generador con la excepción de las instalaciones hidráulicas, que pueden agregar distintas centrales de la misma cuenca.
Están obligados a presentar ofertas los generadores de las empresas eléctricas, salvo que estén indisponibles o adscritos a un contrato bilateral físico; pueden presentar ofertas el resto de los generadores, los agentes externos, etc.
Las ofertas contienen, para todas las horas del día siguiente, hasta 25 combinaciones de precio y energía incrementales ordenadas por precios crecientes.
Además pueden introducirse en las ofertas algunas condiciones (ofertas complejas)
Funcionamiento del mercado
Mercado Diario. Ofertas de Venta

## Slide 27
<number>
OFERTAS DE VENTA
OFERTAS DE COMPRA
Ofertas simples
Ofertas complejas o
transversales
Indivisibilidad
Ingresos mínimos
Gradiente de carga
Parada programada
Ofertas sin precio
Ofertas con precio
Curva de demanda rígida
Curva de demanda decreciente
Curva de oferta creciente
No incorpora condiciones
transversales o complejas
Funcionamiento del mercado
Mercado Diario. Ofertas

## Slide 28
<number>
MWh
cEur/kWh
P*
Q*
Ofertas de venta
Ofertas de adquisición
MWh
cEur/kWh
P*
Q*
Se ordenan las ofertas de compra por precios decrecientes y las de venta por precios crecientes y se busca el punto de cruce entre ambas. El precio se corresponde con la última oferta de venta aceptada.
Funcionamiento del mercado
Mercado Diario. Casación (I)
Ofertas de venta
Ofertas de adquisición

## Slide 29
<number>
Funcionamiento del mercado
Mercado Intradiario.
El Mercado Intradiario es un mercado de ajustes de participación voluntaria (fallos de unidades de producción, cambios en la estimación de la demanda, etc.)
Puede operar todo agente autorizado a operar en el Mercado de producción de energía eléctrica H+1:30 Casación y publicación de resultados.
Los distribuidores, consumidores cualificados y comercializadores deberán haber participado en la sesión correspondiente del mercado diario (presentado oferta) o haber ejecutado un contrato bilateral.
Los agentes podrán presentar tanto ofertas de venta de energía como de adquisición de la misma, para una unidad de producción o de adquisición.

## Slide 30
<number>
MERCADO INTRADIARIO
Horizonte: Para todos los periodos de programación ya casados en Mercados Diarios anteriores
Sesiones:
  Diseño actual: Seis sesiones
El resultado es el Programa Horario Final
  Programa Diario Viable + Primer intradiario
  Programa Horario Final + Siguiente Intradiario
Funcionamiento del mercado
Mercado Intradiario.

## Slide 31
<number>
OFERTAS DE VENTA
OFERTAS DE COMPRA
Ofertas simples
Ofertas complejas
Aceptación primer tramo
Aceptación primer tramo 1 hora
Numero de horas mínimo
Energía máxima
Ingresos mínimos
Gradiente de carga
Ofertas simples
Ofertas complejas
Curva de demanda decreciente
Aceptación primer tramo
Aceptación primer tramo 1 hora
Numero de horas mínimo
Energía máxima
Pagos máximos
Gradiente de carga
Curva de oferta creciente
Funcionamiento del mercado
Mercado Intradiario. Ofertas

## Slide 32
<number>
SESIONES DEL INTRADIARIO Secuencia de una sesión
H+0:00 Apertura de la sesión del M.I.
H+0:45 Fin de la recepción y validación de ofertas (*)
H+1:30 Casación y publicación de resultados
H+2:20 Programa horario final
H+3:00 Programa operativo
(*) En el primer intradiario el tiempo es de 1:45
Funcionamiento del mercado
Mercado Intradiario. Sesiones (I)

## Slide 33
<number>
Horarios de los 6 intradiarios
Funcionamiento del mercado
Mercado Intradiario. Sesiones (II)

## Slide 34
<number>
SESIONES DEL INTRADIARIO Horarios
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
Intrad. 6 (9 horas)
Intradiario 5 (13 horas)
Intradiario 2 (24 horas)
Intradiario 1 (28 horas)
Intradiario 3 (20 horas)
Intradiario 4 (17 Horas)
Funcionamiento del mercado
Mercado Intradiario. Sesiones (III)

## Slide 35
<number>
Precio
Marginal
Intradiario
de la hora
Energía casada
en la hora
MWh
PTA/kWh
MERCADO INTRADIARIO. Proceso de casación Curva agregada de ventas y compras
CURVA AGREGADA
DE VENTAS
La curva de venta se forma con las ofertas de venta de las unidades de producción y con las ofertas de reventa de las unidades adquisición
CURVA AGREGADA
DE COMPRAS
La curva de compra se forma con las ofertas de compra de las unidades de adquisición y con las ofertas de recompra
de las unidades de producción
Funcionamiento del mercado
Mercado Intradiario. Casación (I)

## Slide 36: Contenidos
<number>
Organización básica del mercado
Funcionamiento del mercado
Secuencia de los mercados
Contratos bilaterales
Mercados gestionados por OMEL
Servicios gestionados por REE
Liquidaciones y garantías
Gestión de restricciones
Gestión de desvíos
Regulación secundaria
Regulación terciaria
Emergencias
Regulación primaria
Control de tensión

## Slide 37
<number>
Funcionamiento del mercado
Procedimientos de Operación del Sistema (I)
P.O.-1.1 Criterios de funcionamiento y seguridad
P.O.-1.2 Niveles admisibles carga Red
P.O.-1.3 Tensiones admisibles nudos Red
P.O.-1.4 Condiciones entrega energía puntos frontera
P.O.-1.5 Establecimiento de la reserva para la regulación frecuencia-potencia
P.O.-1.6 Planes de seguridad
P.O.-2.1 Previsión de la Demanda
P.O.-2.2 Previsión de cobertura y análisis de seguridad del sistema eléctrico
P.O.-2.5 Planes mantenimiento de las unidades de producción
P.O.-3.1 Programación de la Generación
P.O.-3.2 Resolución restricciones técnicas
P.O.-3.3 Resolución de los desvíos generación-consumo
P.O.-3.4 Programación del mantenimiento de la red de transporte
P.O.-3.5 Programación del mantenimiento de la red de distribución que afecta al SE
P.O.-3.6 Comunicación y tratamiento indisponib. Unid.Prod.
P.O.-3.7 Programación de la generación renovable no gestionable
P.O.-3.8 Participación de las instalaciones de producción durante la fase de pruebas
P.O.-4.0 Gestión Interconexiones Internacionales
P.O.-5.0 Procedimiento de determinación de perdidas de transporte y cálculo
de los coeficientes de pérdidas por nudo

## Slide 38
<number>
Funcionamiento del mercado
Procedimientos de Operación del Sistema (II)
P.O.-6.1 Medidas de operación para garantizar la cobertura de la demanda
en situaciones de alerta y emergencia
P.O.-7.1 Servicio compl. Reg. Primaria
P.O.-7.2 Servicio compl. Reg. Secundaria
P.O.-7.3 Servicio compl. Reg. Terciaria
P.O.-7.4 Servicio compl. Control de Tensión de la Red de Transporte
P.O.-8.1 Red gestionada por el O.S.
P.O.-8.2 Operación de la Red
P.O.-8.3 Control tensiones
P.O.-9.0 Información intercambiada por REE
P.Os.-10 Medidas eléctricas
P.O.-11-1 Criterios generales de protección en la red gestionada
P.O.11-2 Criterios de instalación y funcionamiento de los automatismos
P.O.11-3 Análisis y seguimiento del funto de las protecciones y automatismos del sistema
P.O.12.1 Solicitudes de acceso para la conexión de nuevas instalaciones a la red de transporte
P.O.12.2 Instalaciones conectadas a la red de transporte: requisitos mínimos de diseño, equipamiento, funcionamiento y seguridad y puesta en servicio
P.O.13.1 Criterios de desarrollo de la red de transporte
P.O.13.3 Instalaciones de la red de transporte: criterios de diseño, requisitos mínimos y comprobación de su equipamiento y puesta en servicio
P.Os.-14 Liquidaciones

## Slide 39
<number>
  No hay capacidad de transporte (muy rara vez en nuestro sistema, salvo en las interconexiones internacionales).
La casación del mercado diario no considera las limitaciones que puede imponer la red de transporte: cualquier plan de producción es posible para cualquier plan de consumo. En la realidad la red de transporte puede imponer limitaciones al programa de generación para la demanda aceptada.
CAUSAS
  Se necesita más generación en una zona geográfica para garantizar la fiabilidad del suministro.
Funcionamiento del mercado
Gestión de restricciones (I).

## Slide 40
<number>
Eliminando aquellos que provocan la restricción
Incorporando producciones a determinados grupos
NO SE ALTERA EL DESPACHO DE LAS UNIDADES DE DEMANDA (excepto el bombeo)
Cuando surgen restricciones, el operador del sistema modifica los programas de los generadores siguiendo criterios técnicos (localización de la instalación) y económicos (orden de precedencia de las ofertas presentadas):
A continuación, el operador del sistema reequilibra el programa global de generación - demanda retirando o introduciendo grupos, de acuerdo con el orden de precedencia de las ofertas presentadas y respetando las limitaciones impuestas.
Funcionamiento del mercado
Gestión de restricciones (II).

## Slide 41
<number>
Se utiliza cuando la diferencia entre la demanda programada y la prevista por el OS es elevada (> 300 MW), para evitar dependencia excesiva de la regulación terciaria (menos eficiente).
Horizonte: hasta siguiente sesión de Mercado Intradiario.
Sólo participan productores.
Ofertas independientes de venta (a subir) y de compra (a bajar).
Ofertas simples y complejas (similares a intradiario).
Casación finaliza con un margen de error del 10% sobre la cantidad publicada.
Su objetivo es ajustar la generación programada a la demanda prevista por el OS.
Funcionamiento del mercado
Gestión de desvíos

## Slide 42
<number>
Servicio complementario potestativo.
Únicamente unidades de producción.
Tiempo de respuesta <15 minutos y mantenido al menos durante 2 horas.
No se retribuye la banda disponible sólo la energía de regulación utilizada.
22h d-1 ofertas de banda disponible para 24 horas (obligatorio ofertar).
Ofertas simples.
Actualización continua de ofertas según programación y estado de las unidades.
Utilización según necesidades de regulación por orden de precio.
Retribución a precio marginal.
Su objetivo es corregir desvíos generación-consumo reponiendo la capacidad de regulación secundaria.
Funcionamiento del mercado
Regulación Terciaria

## Slide 43
<number>
Servicio complementario potestativo
Constante de tiempo 100’’
Servicio prestado por Zonas de Regulación.
Dos fases independientes:
  Asignación de banda de regulación secundaria.
  Utilización de energía de regulación secundaria.
Banda de regulación:
  Publicación por el OS de necesidades de banda (subir y bajar).
  Ofertas día D-1 para cada hora (Bada a subir, banda a bajar, precio y condición de indivisibilidad).
  Asignación respeta por zona de regulación relación subir/bajar.
  Retribución a precio marginal.
Energía de regulación
  Retribuida al precio de reserva terciaria sustituida.
Su objetivo es ajustar automáticamente la producción a la demanda real, manteniendo los intercambios internacionales en sus valores de programa.
Funcionamiento del mercado
Regulación secundaria

## Slide 44
<number>
Para asignaciones de banda de regulación, energía de regulación o gestión de desvíos: 1,15 ó 0,85 del precio de referencia relevante.
Otros casos: oferta de terciaria o de mercado diario.
Restricciones en Tiempo Real:
  Caso más frecuente.
  Retribuidas, en general, a precio de oferta de terciaria.
  Modificación de programas de consumo de bombeo, llenado de embalses de bombeo para garantizar seguridad del sistema, aumento de generación en zonas con problemas de tensión, etc.
Reprogramaciones necesarias cuando no es posible utilizar los servicios competitivos.
Funcionamiento del mercado
Situaciones excepcionales y emergencias

## Slide 45
<number>
Servicio complementario obligatorio y no retribuido.
Todas las unidades deben disponer de regulación primaria (posibilidad de contratación si técnicamente no es posible).
Su objetivo es corregir automáticamente los desequilibrios instantáneos entre producción y consumo.
Funcionamiento del mercado
Regulación primaria

## Slide 46
<number>
Servicio complementario obligatorio no retribuido con posibilidad de prestación adicional retribuida.
Ámbito: transportistas, distribuidores, generadores, consumidores cualificados (conectados a red de transporte y no en tarifa).
Requisitos obligatorios:
  No retribuidos.
  Generadores: 15 % de potencia activa neta máxima en generación y absorción.
  Consumidores y Distribuidores: Punta: ≥ 0,95 inductivo (33%), Valle: ≤ 1 inductivo, Llano: 0,95<cos Ф <1 inductivo.
Requisitos voluntarios:
  Retribuidos a precio regulado: (precios diferenciados para Generadores y Consumidores - Distribuidores; para generación y para absorción).
  Asignación anual de banda (plan de control de tensión).
  Utilización diaria de energía.
Prestación:
  El OS publica diariamente los niveles de tensión a mantener por nudo.
  El OS decide cada día las ofertas voluntarias que programa (Dist. y CC).
  Control: aportación máxima o tensión en niveles establecidos.
Su objetivo es controlar la tensión en los nudos de la red de transporte..
Funcionamiento del mercado
Control de Tensión

## Slide 47: Contenidos
<number>
Organización básica del mercado
Funcionamiento del mercado
Secuencia de los mercados
Contratos bilaterales
Mercados gestionados por OMEL
Servicios gestionados por REE
Liquidaciones y garantías

## Slide 48
<number>
Los coeficientes de pérdidas dependen de la tensión del suministro (decrecientes con la tensión) y del período de la demanda (crecientes con la demanda).
El coste de los desvíos (regulación secundaria -uso-, regulación terciaria, gestión de desvíos, otros) se repercute en proporción al valor absoluto de la suma de todos los desvíos.
El problema es que hasta no conocer las medidas de todos los agentes, el precio no es definitivo. No obstante, para incentivar transitoriamente la instalación de equipos avanzados de medida, aquellos que dispongan de tecnología adecuada podrán solicitar la liquidación definitiva, valorándose sus desvíos con un recargo del 10% del precio marginal horario del mercado diario.
Desvío es la diferencia entre la medida del contador multiplicada por el coeficiente de pérdidas que corresponda y la energía adquirida en el mercado:
Desvío = Coef.Pérdidas x Medida - (Energía adquirida diario + intradiario) (para cada agente comprador)
Funcionamiento del mercado
Liquidaciones. Desvíos

## Slide 49
<number>
Determinación del precio e importe final de la producción de la energía para cada periodo de programación
Determinación de los derechos de cobro y obligaciones de pago
Comunicación a los agentes
Consiste en:
Funcionamiento del mercado
Liquidaciones.

## Slide 50
<number>
PRECIO
FINAL
Precio casación del Mercado Intradiario
Precio/coste de la banda de regulación secundaria
Precio/coste derivado de alteraciones por Restricciones Técnicas
Precio casación del Mercado Diario
Precio/coste Procesos Operación Técnica del Sistema en Tiempo Real, gestión de desvíos, E. Terciaria y E. Secundaria
Características:
Desvíos del Programa Horario Final
Garantía de Potencia
Exceso/Déficit de Contratos Internacionales de REE
Funcionamiento del mercado
Liquidaciones. Precio Final (I)

## Slide 51
<number>
PRECIO FINAL
Características:
Un precio distinto para cada agente
Es función de:
La participación en cada mercado
Sesión del mercado en la que participa
Cumplimiento de la contratación realizada
Repercusión de la garantía de potencia
Funcionamiento del mercado
Liquidaciones. Precio Final (II)

## Slide 52: Estructura de precios de mercado en 2004
Energía
(Diario + Intradiario)
Gestión Restricciones Técnicas
0,106 2,97%
Banda Regulación Secundaria
0,061 1,71%
Energía Regulación + Gestión de desvíos
0,059 1,66%
Garantía de Potencia
TOTAL
3,565
100,0%
c€/kWh %
0,445 12,48%
2,894 81,18%
Funcionamiento del mercado
Liquidaciones. Precio Final (III)
Notes: <number>
Nota: Datos completos de 1999. Fuente: CNSE (C. Solé)

## Slide 53
<number>
    CARACTERÍSTICAS DE LAS NOTAS DE CARGOS O ABONOS
Periodo mensual de liquidación.
Energía adquirida como comprador.
Precio final de la energía adquirida.
Cuota de la moratoria nuclear.
Cuota repercutida del Impuesto sobre la Electricidad.
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a aplicar a las operaciones de compra.
Energía vendida como vendedor.
Precio final de la energía vendida, articulo 23 Real Decreto 2019/1997.
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a considerar en las operaciones de venta.
Abono o ingreso correspondiente al agente del mercado.
Fecha y hora límite de pago.
Cuenta del operador del mercado en la que se deberá efectuar el pago.
Cuenta del agente del mercado en la que el operador del mercado efectuará el pago.
A efectos de de liquidaciones de las actividades reguladas el coste imputado por la energía adquirida en el mercado a efectos de lo dispuesto en el Real decreto 2017/1997, de liquidaciones para los distribuidores.
Funcionamiento del mercado
Liquidaciones.

## Slide 54
<number>
FUNCIONAMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA DE LIQUIDACIONES
Cuenta
bancaria de
liquidaciones
D1
D2
D3
D4
DEUDORES
ACREEDORES
Día D
(Día 15 del mes o anterior laborable)
G1
G2
G2
Funcionamiento del mercado
Liquidaciones.

## Slide 55
<number>
Características garantías:
Funcionamiento del mercado
Garantías.
Todos los agentes
Aprox 50 días:
30 liquidación
15 pago
5 constitución nuevas garantías
Tipos de garantías:
de operación
extraordinaria
complementaria

## Slide 56
<number>
DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS
Los agentes pueden prestar como garantías:
Depósito en efectivo en el banco
Aval
Fianza de carácter solidario
Cesión de derechos de cobro
Línea de crédito
Funcionamiento del mercado
Garantías.