Métodos de análisis granulométrico

- Introducción

- Conceptos fundamentales del análisis granulométrico

- Técnicas analíticas

- Técnicas de tamizado

- Técnicas microscópicas

- Técnicas de sedimentación

- Técnicas por difracción de rayos láser

- Técnicas de fluctuación de la intensidad de la luz

- Otras técnicas

- Criterios de selección de técnicas granulométricas

- Presentación de los datos granulométricos

- Consideraciones paramétricas del análisis granulométrico

- Área superficial específica

- Anexos

- Bibliografía

## Introducción

La obtención de una gran parte de los concentrados minerales se realiza mediante la separación de mezclas de polvos de diferentes tamaños que se logran por diferentes procesos tecnológicos de trituración, pulverización y micronizado. En el desarrollo de concentrados minerales participan varios minerales con diferentes características físicomécanicas, entre ellas se destacan la fragilidad, dureza, disgregación, deleznablidad y plasticidad entre otras que, en cierta medida, determinan su capacidad para ser reducidas a partículas de un tamaño determinado. Otra fuente de materiales pulverulentos parte de reacciones químicas en diferentes medios a escala industrial, lográndose partículas muy finas hasta 5 nm (0,005 m, tamaño de algunos virus). Es muy frecuente en la formulación de una determinada formulación o sustancia intervengan varios tipos de polvo que abarcan un amplio rango granulométrico, por lo que es necesario emplear varias técnicas de análisis granulométrico para su caracterización.

El impresionante desarrollo instrumental ha mejorado grandemente la precisión y reducido considerablemente el tiempo en la obtención de análisis granulométricos con alto grado de reproducibilidad. La reproducibilidad de los resultados del análisis granulométrico y su aproximación a la distribución real depende fundamentalmente de la preparación de la muestra, la forma de las partículas y la técnica empleada.

La distribución del tamaño de partículas es indudablemente una de las características más importantes del sistema granulométrico, por tanto se requiere un conocimiento de los principios que rigen las técnicas instrumentales a emplear, así como los factores que pueden influir en los resultados y su interpretación.

## Conceptos fundamentales del Análisis Granulométrico

El concepto de tamaño de la partícula que, por lo común, tiene forma irregular, es muy importante. La dimensión de la partícula se determina rigurosamente por una magnitud, el diámetro, si la misma tiene forma de esfera, o por uno de los lados, si tiene forma de cubo. En todos los demás casos, el tamaño de las partículas se caracteriza por una magnitud media, o equivalente. Por dimensión de la partícula se opta: valor medio de tres dimensiones (longitud, anchura y espesor), d1; la longitud del lado de un cubo equivalente  según su volumen, d2; el diámetro equivalente de una esfera cuyo volumen es igual al de la partícula; d3; el diámetro de una partícula esférica, calculado a partir de la velocidad de sedimentación de la partícula sometida a estudio, d4 (el denominado diámetro de Stokes); el diámetro de una esfera cuya superficie equivale a la de la partícula sujeta a estudio, d5; el diámetro de un circulo cuya área equivale a la proyección de la partícula en el plano, en posición de su máxima estabilidad, d6; el lado del cuadrado o diámetro del orificio del tamiz, cuya área equivale a la partícula, correspondiente a sus dos tamaños lineales más pequeños, d7.

Aplicando uno u otro método de análisis granulométrico (de dispersión) de minerales, se determinan distintas magnitudes que caracterizan el tamaño de la partícula. Por ejemplo, en el análisis de cribado, d7; en el de sedimentación, d4; en el microscopio, d6 y rara vez d1, d2 y d3; y en la medición de superficies, d5.

Por eso los resultados de los análisis granulométricos, obtenidos  por diferentes métodos, son a menudo incompatibles, mientras que algunos métodos de análisis granulométrico solo resultan aplicables para las partículas de forma relativamente regular. Antes de elegir el método de análisis es conveniente observar las partículas al microscopio.

Las características del mineral clasificado las partículas según su tamaño, suelen ser suficiente. También es necesario determinar el contenido de acompañantes valiosos en las diversas clases de tamaño. Por ello, los más admisibles son aquellos métodos con los que se esperan diversas fracciones de la mena en cantidades suficientes para determinar el contenido de minerales valiosos.

El medio de dispersión ejerce influencia sobre los resultados del análisis. Algunos minerales pueden dispersarse en agua u otro líquido, y otros, al contrario, coagulan o floculan. La concentración de la fase de dispersión no debe pasar de 0.05 -0.1%, a fin de reducir la probabilidad de choque de las partículas entre sí durante el análisis. Para determinar los agregados de partículas, es recomendable emplear dispersantes de suspensiones: sales inorgánicas, ácidos, bases o tensóactivos. En cada caso concreto el dispersante se elige individualmente. Al elegir de un modo correcto el dispersante, el rendimiento de la clase fina es máximo. En una serie de casos, cuando es necesario conocer la composición de dispersión, el análisis se realiza en un medio cuya composición se aproxima máximamente al medio práctico. La densidad del medio debe ser menor que la de los minerales o la mena.

El análisis granulométrico por tamizado consiste en cernir una muestra a través de un juego de tamices estandarizados, y en determinar el porcentaje de masa acumulado en cada uno de estos respecto a la masa de la muestra inicial. Los juegos de tamices estándares se muestran en la tabla. Lo más común se utiliza el juego de tamices estándar elaborado por Tylor, en que el tamaño de la malla de la tela metálica anterior se diferencia del tamaño de la tela metálica posterior en 2 1.4142 veces.

El tiempo de tamizado de la muestra se elige empíricamente respecto a la muestra sometida a estudio. El tamizado se considera concluido cuando el aumento del peso del residuo en el más fino de los tamices, durante el tiempo de tamizado, constituye no más del 5%.

## Técnicas analíticas

Independientemente de la técnica o el conjunto de técnicas a emplear en el análisis granulométrico es muy importante la representabilidad de la muestra analítica de la muestra inicial y su cantidad. Es indudable que el muestreo, la manipulación y el procedimiento de la preparación de la muestra analítica pueden cambiar sus características físicas y, hasta inclusive, las químicas debido a reacciones topoquímicas o mecanoquímica durante el proceso de trituración y/o pulverización. La dispersión de la muestra analítica en un líquido apropiado empleando o no ondas ultrasónicas puede reducir la concentración y el tamaño de los aglomerados. De forma inversa puede ocurrir una aglomeración en suspensiones bien dispersas, si el método empleado es muy lento o no adecuado para el rango de distribución de las partículas presentes en la muestra. Un aspecto importante es buscar una buena correspondencia entre la técnica analítica seleccionada, la metodología del procesamiento de los datos y el problema a resolver.

## Técnicas de tamizado

El tamizado se puede definir como la técnica de clasificar partículas de una muestra en términos de su capacidad o incapacidad que presentan para pasar a través de un orificio de dimensiones regulares. La técnica consiste en colocar la muestra de polvo en la parte superior de un juego de tamices, uno debajo del otro con una secuencia de reducción sucesiva del tamaño del orifico de la malla. El juego de tamices junto con la muestra se agita y las partículas con las dimensiones adecuadas pasaran a través de las diferentes mallas, reteniéndose sobre aquellas las partículas que no presenten la capacidad de atravesarlas. Existen mallas con orificios hasta de 37 m tejidas comúnmente con finos alambres de bronce. Es muy difundido el termino mesh para identificar la cantidad de orificios que existen en una pulgada lineal (25,4 mm).

La relación entre el tamaño del orificio y el diámetro del alambre empleado definen el número de orificios por pulgada (número de mesh) que se diferencian en cierta medida acorde a los diferentes estándares existentes: ASTM, USA, UE etc. La calibración del orificio de la malla se realiza usando un micrómetro óptico. Mallas de orificios uniformes hasta 2 m se obtienen por técnicas de electrodeposición o perforaciones con rayos láser en láminas metálicas.

(a)

(b)

Figura 1: (a) Ejemplo hipotético del incremento del número de partículas por seccionamiento de un cubo manteniendo la masa constante, (b) desarrollo del incremento del número de partículas por trituración partiendo de una misma masa; n representa los números en la escala de las abscisas  y el exponente que determina la cantidad de partículas.

La tamización es la técnica más ampliamente usada para clasificar partículas hasta 44 m. En la elección de un juego de tamices, el tamaño del orificio de las mallas en mm puede seguir una secuencia según la progresión 2−n2 o 2−n, donde n = -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. Tomemos por ejemplo la secuencia 2−n2. Si el primer tamiz elegido tiene una malla de 1mm, entonces n = 0. En el próximo tamiz, la malla debe ser de 0,707 mm (n = 1) y para el tercer tamiz la malla será de 0,5 mm.(n = 2) y así sucesivamente hasta completar el número deseado de tamices.

El fenómeno de aglomeración se presenta en polvos cuyas partículas tienen tamaños por debajo de 44 m, lo que puede introducir errores en el análisis granulométrico. El análisis granulométrico por vía seca se puede extender hasta tamaños de partículas de 20 m en polvos extremadamente secos y mezclados con deshidratante (desecante) de conocido tamaño de partículas. Un método alterativo es la tamización por vía húmeda de muestras suspendidas en un líquido adecuado.

Para una misma cantidad de masa el número de partículas se incrementa en el mismo orden que (tamaño)-3. Por ejemplo seccionamos una partícula cúbica de masa 1g en cúbos de ½ de la arista (a), entonces tendremos (½)-3 = 8 partículas (figura 1a). Pero si esa misma masa la trituramos hasta obtener cubos de arista de 15,63 m (0,01563 mm) entonces el número de partículas se incrementa a 261892 (figura 1b).

Cuando la muestra a tamizar es muy voluminosa los orificios de la malla pueden ser bloqueados, resultando una baja eficiencia en el mecanismo de tamización. Existen modernos equipos de alta frecuencia de vibración mecánica con dispositivos de chorro de aire que logran una alta eficiencia de tamizado para muestras de partículas pequeñas. La combinación de equipos de baja vibración mecánica para muestras de partículas gruesas con los de alta vibración permite realizar un tamizado por vía seca con relativa exactitud y abarcar un amplio rango de tamaño de partículas si éstas presentan una forma regular o ligeramente anisométrica. Las partículas largadas con características de forma no definida influyen en la precisión del análisis granulométrico que depende de la relación geométrica de la forma.

La tamización por vía húmeda con micromallas más finas que 37 m requiere de succión para pasar el líquido y las partículas a través de la malla. Para facilitar la tamización de partícula finas por vía húmeda se puede colocar los tamices en un recipiente ultrasónico a soplado a un vibrador mecánico. La tamización por vía húmeda se emplea frecuentemente en las fracciones muy finas  -44  o -37 m en los análisis granulométricos de la fracción arcillosa de diferentes materiales.

## Técnicas microscópicas

El análisis granulométrico por microscópica permite visualizar rápidamente el tamaño y forma nominal de las partículas en una muestra y obtener una micrografía representativa de la región analizada, obteniendo además por ampliación detalles de la forma y de la superficie de partículas atípicas. Usando microscópica óptica y electrónica se puede abarcar un extenso rango de tamaño de partículas. Es frecuente que empleando solamente la microscópica electrónica de barrido (MEB) se considera suficiente para analizar los rangos de tamaño de partículas de mayor interés. En MEB el análisis de polvos secos puede realizarse adicionando un adhesivo dentro del polvo. Para análisis de partículas extremadamente pequeñas se realiza por deposición de las partículas de una suspensión muy dispersa en el portamuestra y secándolas rápidamente o por secado y enfriamiento sucesivos para minimizar las aglomeraciones.

El análisis granulométrico cuantitativo de la imagen micrográfica requiere de una ampliación de la misma independiente de la técnica empleada. Para obtener valores de representabilidad estadística es necesario medir o contar no menos de 700 partículas. Resultará muy difícil distinguir y medir partículas muy pequeñas en una sola micrografía cuando estas están pobremente dispersas y también resulta difícil el análisis cuando las partículas grandes se distinguen de las pequeñas en más de un orden en la magnitud del tamaño.

La forma de las partículas puede variar ampliamente de acuerdo al origen y/o tratamiento. Minerales o sustancias trituradas o agregados calcinados presentan generalmente superficies rugosas y angulares. Minerales o sustancias molidas presentas partículas redondeadas, pero los agregados pueden presentar superficies quebradas o rugosas.

(a)

(b)

a

a

Figura 2: a representa las cuerdas máxima (a) y mínima (b) perpendicular a dos tangentes  como criterio de dimensión característica de una partícula.

a

a

Figura 3: Representación ilustrativa de los factores de forma de área (A) y volumen (V).

Las partículas pueden presentar formas regulares, tales como cubos o esferas cuyas características son definidas en términos de aristas o diámetros. Para la mayoría de las partículas reales la definición de las características de la forma es menos definida. Las longitudes de la cuerda máxima y mínima de una partícula orientada en una dirección preferencial de referencia y trazadas perpendicularmente a dos tangentes en sus lados opuestos, son frecuentemente usadas como criterio de tamaño equivalente para las partículas de forma irregular, tal como lo representa el parámetro a (figura 2).

Otra característica representativa de las dimensiones de las partículas es la longitud de la cuerda que biseca el área de la partícula (figura 2a). Imágenes de microscopios óptico y electrónico pueden ser representadas en una cuadrícula de una computadora acoplada a un analizador de imágenes que puede barrer rápida y automáticamente la imagen y determinar una dimensión característica de partículas para cada región de diferente densidad óptica.

La relación de forma de una partícula está definida por la división de la dimensión mayor entre la menor. Si una partícula presenta una relación mayor que 1, entonces es denominada anisométrica. La relación de forma de una partícula puede determinarse por la medición del eje mayor y el menor de una partícula orientada convenientemente en una fotomicrografía. La constante de proporcionalidad del tamaño de la partícula puede referirse tanto a su área (A) como a su volumen (V) y considerarse un factor numérico de forma. Por ejemplo el área (A) y el volumen (V) de una esfera están dados por 12πa2.y 16πa3respectivamente, entonces los factores de forma  para una partícula esférica pueden ser tanto 12π como 16π(figura 3). También es usada la relación ψA/ψVrelativa  a la esfera como índice de angularidad para las partículas.

La fuente de errores de las técnicas microscópicas suelen encontrarse en una amplificación incorrecta, distribución no homogénea y un muestreo insuficiente, por lo que es un requisito esencial de que el microscopio se encuentre adecuadamente calibrado. Partículas anisométricas presentan la tendencia de depositarse con la dimensión mayor paralela al plano de la imagen, por lo que introduce un error de parcialidad en los valores.

## Técnicas de sedimentación

Si una partícula esférica de densidad ps (g/cm-3) y con un diámetro a (m) se deja descender libremente en un fluido de viscosidad nl ( g.cm-1.s-1) y densidad pl (g.cm-3), ésta será acelerada momentáneamente por fuerza de la gravedad g (980 cm.s-2) alcanzando después de un determinado tiempo (t) una velocidad límite constante v (cm.s-1), con la cual sedimentará. Un fluido líquido se comporta laminar cuando el número de Reynolds para una partícula es menor que 0,2. El número de Reynolds se calcula por la ecuación Re=vaρlηl. Es frecuente que en la obtención de concentrados minerales se obtengan polvos de tamaño de partículas < 50 m. La velocidad límite de sedimentación está relacionada con el diámetro de la partícula (a) acorde al la ley de Stokes (figura 3.10):

v=a2(ρs−ρl)g18ηl (1),

donde g puede ser la aceleración efectuada por la fuerza de la gravedad o por la fuerza centrífuga. El tiempo de sedimentación (t) que necesita recorrer una partícula una profundidad determinada (h) viene dado por la ecuación siguiente:

t=18ηlha2(ρs−ρl)g(2).

Un requisito indispensable para emplear el método sedimentacional para el análisis granulométrico es que las partículas no reaccionen con el líquido seleccionado. El líquido más frecuente que se emplea en la industria cerámica es el agua. La densidad y la viscosidad del agua para algunas temperaturas se exponen en la tabla 1.

Tabla 1: Densidad (p ) y viscosidad (n)

del agua a temperaturas diferentes (T)

| T (°C) | p (g.cm-3) | n (cp) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 1.00000* | 1,567 |
| 10 | 0,99973 | 1,307 |
| 15 | 0,99915 | 1,139 |
| 20 | 0,99823 | 1,002 |
| 25 | 0,99707 | 0,8905 |
| 30 | 0,99567 | 0,7975 |

*exactamente a 3,98 °C, 1cp = 1[g.cm-1.s-1]

En una suspensión acuosa de partículas de 10 m y de densidad de 4 g.cm-3, estas emplean un tiempo de sedimentación de 60 segundos (1min.) para recorrer 1cm (h), esa misma distancia es recorrida por partículas de 1 m en un tiempo que es 100 veces mayor (6000 s =1h y 40s).

Los equipos de análisis granulométrico comerciales emplean dos técnicas fundamentales: una laminar y otra por homogenización. En la técnica laminar es situada cuidadosamente una suspensión muy diluida en una columna de sedimentación líquida y la fracción de partículas que han sedimentado a una profundidad h es determinada con el tiempo. Los tiempos de sedimentación son reducidos por centrifugación. Cuando se emplea la centrifugación en el análisis granulométrico la ecuación de Stockes se expresa de la forma siguiente:

t=41,45ηllg(rtro)a2(ρs−ρl)ω2 (3),

donde  es la velocidad angular de la centrífuga y ro y rt son las posiciones radiales de las partículas antes y después de la centrifugación.

Figura 4: Equilibrio de fuerzas durante la sedimentación de una partícula en un líquido con comportamiento laminar.

En la técnica de homogenización se determinada la facción de las partículas acorde a un plano en un nivel determinado de profundidad h en una suspensión homogénea diluida (< 4 %-vol.). Las partículas de todos los tamaños que se concentran al cruzar el plano, pero solo aquellas de un tamaño particular o más pequeñas de acuerdo con la ley de Stokes, permanecerán en el plano o sobre él después de elegir un tiempo determinado. El tiempo de análisis para partículas de tamaño < 1 m puede reducirse considerablemente por centrifugación. La concentración de partículas en una suspensión se determina normalmente por la intensidad relativa (Io/I) de un haz de luz o de rayos-X transmitidos según:

2,303log(IoI)=kΣNiai2(4)

donde k es una constante y Ni es el número de partículas de tamaño ai y (volumen de partículas ) = ailog(Io/I).

La duración de análisis granulométrico varía con la densidad de las partículas y su tamaño. Por lo general el tiempo se encuentra sobre los 10 min, pero para una sedimentación gravitacional de partículas hasta 0,02 m usando instrumentación comercial puede durar el análisis varias horas.

Las posibles fuentes de errores en los análisis granulométricos por sedimentación incluyen un movimiento contrario a la dirección de sedimentación debido a las interacciones de las partículas con el líquido, la tendencia de partículas finas a obstruir a las mayores y la aglomeración causada por el movimiento browniano.

La formación de una envoltura de moléculas del líquido o del floculante alrededor de la partícula incrementa su tamaño real, pero a la misma vez reduce la densidad promedio de las partículas submicrométricas, lo que en cierta medida se logra una compensación. Una dispersión incompleta y aglomeración durante la sedimentación puede también afectar los datos granulométricos. La dispersión ultrasónica y floculantes mixtos son usados comúnmente para ultimar el análisis granulométrico.

Técnicas sedimentacionales no deben ser usadas para muestras que contengan partículas de densidades diferentes. En los análisis granulométricos de muestras con partículas no esféricas se obtiene como resultado el diámetro esférico equivalente, que equivale al diámetro de una esfera que sedimenta a la misma velocidad que la partícula en cuestión. Modelos teóricos indican que el efecto de la fuerza obstructora (fricción) de Stokes es insignificante para distorsiones pequeñas de la esfericidad.

## Técnicas por difracción de rayos láser

Partículas dispersas al atravesar un haz de luz provocan una difracción del tipo Fraunhofer afuera de la sección transversal del haz cuando las partículas son mayores que la longitud de onda de la luz empleada. La intensidad de la luz difractada transmitida es proporcional al tamaño de la partícula, pero el ángulo de difracción varia inversamente con el tamaño de la partícula.

Láser He-Ne es usado frecuentemente como fuente lumínica. La combinación de un filtro óptico (lente) y un fotodetector o un lente y un detector multielementos acoplado a una microcomputadora permite cuantificar la distribución de las partículas a partir de los datos de difracción de los haces de luz.

La muestra puede ser una suspensión líquida o gaseosa de partículas o de gotas diminutas de concentración acerca de 0,1% en volumen. El tiempo promedio de un análisis es alrededor de unos 2 min, lo cual permite el análisis en serie. El rango de partículas posible de analizar con esta técnica es aproximadamente entre 1 y 1800 m, sin embargo el rango de trabajo analítico de los instrumentos varía según el modelo, lo que permite cierta selección. Esta técnica es independiente de la densidad de las partículas y es factible de calibrar. Partículas más finas que el límite de detección no son registradas. El análisis de partículas submicrométricas puede realizarse empleando luz polarizada y filtrada de una fuente lumínica de W-halogeno y analizando la imagen de dispersión en ángulos grandes para luces de diferentes longitudes de onda. La difusión de instrumentos de difracción de luz para el análisis granulométrico ha crecido rápidamente en años recientes, debido a su precisión, rapidez, fácil operabilidad, versatilidad y de fácil mantenimiento.

## Técnicas de fluctuación de la intensidad de la luz

Partículas más pequeñas que 5 m  constantemente se difunden aleatoriamente a través del líquido y pueden dispersar la luz. La frecuencia de las oscilaciones pueden ser detectada usando un fotomultiplicador y el tamaño de las partículas es calculado a partir de la frecuencia usando la ecuación de Einstein-Stokes:

a=kBT3πηlDT (5)

donde DT es la constante de difusión de traslación a la temperatura T. Un tamaño promedio  y el índice de polidispersidad son obtenidos rápidamente usando una computadora de correlación digital. El rango de trabajo analítico es de aproximadamente de 5 m hasta 0,005 m.

## Otras técnicas

Técnicas basadas sobre el ensanchamiento de la línea de difracción de rayos-X son usadas para determinar el tamaño promedio de cristalitas en un polvo más fino que 0,5 m y empleando la dispersión de rayos-X en ángulos pequeños pueden detectarse partículas hasta 0,1 m. Para esta técnica es un requisito necesario su calibración y que las partículas no sea policristalinas.

Técnicas de permeabilidad gaseosa han sido usadas para determinar un índice de tamaño de partículas promedio en el rango entre 0,2 y 50 m. La permeabilidad gaseosa es una función del número y geometría de la capilaridad en la cama de polvos. La geometría de los capilares depende de las características del empaquetamiento de las partículas y no es simplemente una función del tamaño nominal de las partículas.

## Criterios de selección de técnicas granulométricas

Independientemente del procedimiento o la técnica analítica que se elija para determinar la distribución del tamaño de las partículas el factor humano juega un papel esencial en la preparación de la muestra y en la realización del análisis granulométrico.

El desarrollo actual de diferentes técnicas granulométricas han minimizado la influencia del factor humano en los resultados analíticos, no obstante cada técnica analítica esta relacionada con diversos factores físicos relacionados distintamente con la forma y dimensión de las partículas en diferentes rangos granulométricos y que no son compatibles entre si. También los factores instrumentales relacionados con el nivel alcanzado por cada técnica influyen en los resultados y reproducibilidad del análisis granulométrico.

Otros criterios importantes en la elección de una técnica determinada están los relacionados con el tiempo de ejecución del análisis, la flexibilidad de operación, reproducibilidad y forma de registro de los datos instrumentales (numérico y\o gráfico), mantenimiento del equipo y el costo del mismo. Varios aspectos sobre características analíticas de diferentes técnicas granulométricas están expuestos en la tabla 2.

Diferentes estudios comparativos sobre la exactitud, reproducibilidad en diferentes rangos de tamaño de partículas de distintas sustancias naturales y sintéticas en diferentes medios han demostrado que las diferencias más grandes se encuentran en el rango de 5 hasta 0,005 m, donde la forma, la carga electrostática de las partículas y la interacción entre ellas y con el medio son más intensas. Comparaciones entre los resultados de diferentes técnicas y/o metodologías para muestras de características diferentes han demostrados que los datos son comparables cuando las diferencias en los resultados son alrededor de un 5%.

Tabla 2: resumen de algunas características de técnicas analíticas granulométricas más empleadas

*C = corto (< 20 min); M = mediano (20-60 min); L = largo (> 60min)

## Presentación de los datos granulométricos

Normalmente los datos del análisis granulométrico se presentan en dos formas: tabulada y/o gráfica. En cualquier método de presentación se requiere la correlación del tamaño de los granos con su cantidad en unidades de masa (g) o en por ciento de masa (m-%), volumétrica (V-%) o numérica. Lo más común, en el campo del beneficio de minerales, es la tabulación y/o representación gráfica del rango de tamaño de las partículas en las fracciones granulométricas con respecto a la masa inicial.

En el caso de la clasificación por tamización del tamaño de la fracción granulométrica puede expresarse por el rango entre dos tamices consecutivos ar = (ax - ax-1), que es denominada como clase granulométrica. La fracción o clase granulométrica que es retenida en el primer tamiz (abertura de la malla más grande) se denomina  > a1 y la que pasa por el último tamiz es < an, entonces si tenemos n tamices obtendremos n+1 fracciones o clases granulométricas. También el tamaño de las partículas pueden clasificarse por el valor promedio del tamaño de una clases granulométricas (ap), que no es más que valor promedio de las aberturas de la mallas entre dos tamices consecutivos ap=ax+1−ax2. Las fracciones o clases que son retenidas en el primer y que pasa  por  el último siguen  catalogándose como > ar1 y < arn respectivamente. En la industria química, minera electrónica, etc  se emplean polvos muy finos por lo que comúnmente se usa como unidad del tamaño del granos el micrómetro (m = 10-3 mm). Como se recomienda emplear una serie de tamices que la abertura de sus mallas tenga la secuencia exponencial 2−n2 o 2−n, muchos autores emplean para representación gráfica en las abscisas una escala logarítmica de base 2 [log2(ap) = 3,322log10(ap)], donde ap puede expresarse tanto en mm como m lo cual conlleva a darle un carácter lineal a la escala de las divisiones de las abscisas, por lo que los datos no se concentran en un rango muy estrecho de las fracciones más pequeñas como se puede ver el la figura 5b. El signo positivo o negativo en la escala logarítmica se escoge a conveniencia de acuerdo al rango escogido del análisis granulométrico (compare tablas 3 y 4).

Tabla 3: Representación tabular del análisis granulométrico por tamizado

de un feldespato triturado en un molido de bolas

Tabla 4: Análisis granulométrico sedimentacional del BaCO3

Figura 6: Representación de las curvas sumatorias descendentes, ascendentes y de frecuencia del análisis sedimentacional del BaCO3.

A partir de las gráficas y del los datos tabulados puede calcularse el tamaño promedio de las partículas, el tamaño de partícula más frecuente y la mediana de la distribución granulométrica.

El tamaño promedio de las partículas se calcula mediante la formula siguiente:

a−=n1[api(m−%)i]100.n (6)

donde ap es tamaño promedio de partículas de una clase granulométrica(i) y (m-%)i es su concentración en la muestra, n el número de clases granulométricas obtenidas en el análisis granulométrico.

En la tabla 4 se expone el análisis granulométrico de polvos de BaCO3 obtenido por precipitación. El tamaño promedio de las partículas de es de 0,270 m para la muestra analizada y el tamaño de partícula más frecuente es de 1,01 m, correspondiente al máximo de la curva de

frecuencia (ver tabla 4 y figura 6).

El tamaño de las partículas que divide la distribución granulométrica en dos parte másicas iguales (50%) es de 1,28 m, es decir que representa el punto de equilibrio de la curva de frecuencia y es también el punto de intersección de las dos curvas acumulativas ascendentes y descendentes, se denomina mediana.

En resumen puede decirse que la distribución del tamaño de las partículas en un sistema granulométrico puede ser analizada usando diversas técnicas diferentes. La técnica microscópica provee información simultánea acerca de la forma y el tamaño de las partículas y de la presencia de aglomerados.

El rango potencial del tamaño de las partículas que puede ser analizado es extremadamente amplio y el tiempo de análisis se ha reducido sustancialmente por el uso de analizadores de imagen computarizados. La técnica de tamizado es conveniente y ampliamente usada para el análisis de partículas mayores de 44 m. Las técnicas basada en la difracción de láser  son muy rápidas y convenientes y ha llegado ha ser muy populares para los rangos de alrededor de 100 hasta 0,4 m. Las técnicas de sedimentación son versátiles y permiten realizar análisis desde los 63 hasta 0,1 m en un solo análisis. El análisis granulométrico basado en la fluctuación de la luz permite determinar tamaños por debajo de 0,01 m.

Los principios físicos de cada técnica son la base sobre los cuales el tamaño de las partículas es definido. Los datos precisos sobre el tamaño de las partículas en una muestra pueden variar en algo usando diferentes técnicas

Además de tener criterios generales sobre la distribución de las partículas en la muestra es importante conocer el tamaño promedio de las partículas, el tamaño de las partículas más abundantes y la mediana, entre otros datos estadísticos posibles de obtener si se encuentra una función matemática de distribución que describa acertadamente la granulometría de la muestra.

## Consideraciones paramétricas del análisis granulométrico

Para caracterizar  una distribución granulométrica se han introducido los “momentos” conocidos del cálculo estadístico. Los momentos son ciertas cantidades numéricas calculados a partir de una distribución. Mientras más parámetros y/o momentos de distribución se conozcan mayor información se tiene sobre la distribución granulométrica.

Los parámetros más usados en el análisis granulométrico son los siguientes:

| Denominación | Designación |
| --- | --- |
| Valor máximo | dmax |
| Valor promedio | dM |
| Mediana | Md |
| Coeficiente de dispersión | So |
| Coeficiente de oblicuidad | Sk |
| Kurtosis | K |

Para confeccionar los momentos de una distribución granulométrica hay que determinar los parámetros designados como clase granulométrica y valor medio de las clases granulométricas que se ponen en función de su contribución másica.

La clase granulométrica es el conjunto de granos que se encuentra en un rango acotado por dos tipos de tamaño de granos: el tamaño de gramo límite superior (di) y el correspondiente al del límite inferior (di-1): di>di-1

El valor medio del tamaño de una clase granulométrica dc es la semisuma de de los tamaño de grano límite superior (di) y el correspondiente al límite inferior (di-1) que define dicha clase: dc=di+di−12 (7)

La contribución másica de cada clase granulométrica en el colectivo de granos se puede representar gráficamente por dos tipos de curvas: la curva sumatoria granulométrica  (ascendente o descendente según el tamaño del grano, dc) y la curva de frecuencia (distribución).

La curva sumatoria se confecciona al adicionar de forma ascendente la contribución másica de la clase granulométrica inferior a la superior en función del valor medio del tamaño de grano de cada clase granulométrica en cuestión (ver tabla)

Figura 7: Representación de la curva de frecuencia y las sumatorias de ascendente y descendente

La curva granulométrica de frecuencia se constituye sobre la base de graficar la contribución individual másica porcentual (C[m-%], eje de las ordenadas) de cada clase granulométrica en función del valor medio del tamaño de grano (dc; eje de las abscisas) : C[m-%] = f(dm).

Tanto en la tabla 4 como en la figura 7 se expone los resultados del  análisis granulométrico  por tamización realizado a una muestra de laterita.

La caracterización del análisis granulométrico se realiza por los siguientes parámetros estadísticos:

- Valor máximo (dmax): El valor máximo  es el tamaño de grano que coincide con el máximo de la curva de frecuencia y representa el tamaño de grano que más abunda en el colectivo granulométrico.

- Valor promedio del tamaño del grano dM: El valor promedio del tamaño del grano del colectivo granulométrico (dM) viene definido por: dM=i=1ndiCi100,  donde di es el valor medio de cada clase granulométrica y Ci es la contribución másica porcentual (m-%) de cada clase granulométrica en el colectivo de granos. dM se considera una ayuda para describir donde se encuentra centrada la curva de frecuencia a lo largo del eje correspondiente al eje del tamaño del grano (eje de las abscisas)

- La mediana del colectivo granulométrico (Md): La mediana viene definida por el tamaño del grano (Md) en las abscisas, donde se encuentra dividido el colectivo granulométrico  en dos partes másica iguales: i=1xmi=j=x+1ymj,  lo cual significa que Md es el punto de equilibrio de la curva de frecuencia. La mediana por lo regular no coincide con el valor máximo (dmax)

- Coeficiente de dispersión (So): So se expresa por la raíz cuadrada de la razón entre la tercera cuartila (Q3; tamaño de grano correspondiente al 75% de la masa acumulada en la curva sumatoria) y la primera cuartila (Q1; tamaño de grano para el 25% de la masa acumulada), es decir So=Q3Q1, siempre y cuando se cumpla Q3>Q1. So indica el grado de dispersión del tamaño de los granos en el colectivo granulométrico. Cuando So toma el valor de 1.0 se considera un sorteo perfecto, es decir que los tamaños de granos Q1 y Q3 correspondientes el rango de masa acumulada entre  25 y 75% presentan  prácticamente los mismos valores, lo que significa que la curva de frecuencia presenta un perfil muy estrecho. Si So toma valores menores que 2.5, entonces se considera que la muestra granulométrica presenta un buen sorteo, mientras que para valores alrededor de 3.0 corresponde a un sorteo normal y para valores superiores a 4.0 indica un mal sorteo:

So= 1, sorteo perfecto

So= hasta 2.3, buen sorteo

So= alrededor de 3.0, sorteo normal

So= superior a 4.01, mal sorteo

- Coeficiente de oblicuidad, Sk: El coeficiente Sk puede ser determinado por la ecuación  Sk=Q1Q3Md2 y expresa la simetría  de la distribución granulométrica. Para una distribución simétrica perfecta Sk toma el valor 1.0. Valores de Sk mayores o menores que la unidad indica la dirección a donde se inclina la distribución granulométrica, es decir , expresa si hay un exceso de fracciones gruesa o finas.

- Curtosis K: La curtosis es un parámetro estadístico de la distribución granulométrica y viene expresado por K=12Q3−Q1P90−P10, donde P10 y P90 (porcentilas) son los tamaños de grano correspondiente al 10 y 90 % de la masa acumulada respectivamente, en la distribución granulométrica (curva sumatoria).

De los resultados de proceso de tamización de la muestra de laterita tendremos los siguientes valores estadísticos que caracterizan la distribución granulométrica.

| Q1 | Q3 | P10 | P90 | dmáx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.135 | 0.284 | 0.083 | 0.520 | 0.130 |
| dM | Md | So | Sk | K |
| 0.2067 | 0.190 | 1.45 | 1.06 | 0.34 |

Ejemplo: Se necesita dividir  fangos de carbón de 1390 kg/m3 de densidad y de ≤65 µm de tamaño en las clases siguientes: de 40 a 60, de 10 a 20 y menor de 10µm. La profundidad de sedimentación es de H = 30 cm.

Determinamos la velocidad de sedimentación de la clase menor de 10 µm según la fórmula de Stokes

v=0.545⋅d2(δ−Δ)μ=0.545⋅(0.00001)2(1390−1000)0.001=0.0000213ms

El tiempo de sedimentación de las partículas de 10µm de tamaño será:

t=Hv=0.30.0000213=14084 s o 234min 44 s

Después de la sedimentación de la pulpa durante este tiempo, el líquido evacuado contendrá granos de tamaño menor que 10µm

De la misma  manera se determina la velocidad y el tiempo de sedimentación de granos para las demás clases de fangos de carbón:

v=0.545⋅d2(δ−Δ)μ=0.545⋅(0.00002)2(1390−1000)0.001=0.0000852 ms

clase  de 10 a 20 µm

t=Hv=0.30.0000852=3521 s o 58min 41 s

clase  de 20 a 40 µm

v=0.545⋅d2(δ−Δ)μ=0.545⋅(0.00004)2(1390−1000)0.001=0.0003408 ms

t=Hv=0.30.0003408=880 s o 14min 40 s

clase  de 40 a 65 µm

v=0.545⋅d2(δ−Δ)μ=0.545⋅(0.000065)2(1390−1000)0.001=0.0009 ms

t=Hv=0.30.0009=333 s o 5min 33 s

En la tabla 2 del anexo se dan las dimensiones de los granos de distintas densidades de granos al sedimentarse a la profundidad (H) de 30 cm. Dichos datos pueden utilizarse sólo en el análisis de sedimentación libre de granos.

## Área superficial específica

El área superficial específica de una muestra de polvo puede definirse como el área superficial de las partículas por unidad de masa o de volumen de un material.

Consideremos una partícula cúbica de masa de 1g y de 1cm de arista cuya superficie  corresponde a 6 cm2, pero si a esta superficie de cada cara se secciona por la mitad entonces la superficie se incrementa ½86 = 24 cm2, si se sigue seccionando de la misma forma regular todas las partículas hasta que sea de 1m, entonces tendremos una superficie de 6 m2 por un gramo de sustancia (compare las figuras 1 y 8). El comportamiento de esta progresión es según la fórmula que se encuentra a la derecha de la figura 8.

Figura 8. Variación del área superficial especifica en función del tamaño de la partícula según la ecuación que se encuentra a la derecha del gráfico

Comúnmente se determina el área superficial específica por absorción física de un gas o por adsorción química de un colorante, como por ejemplo el azul de metileno. En el caso de un material compacto poroso, el área superficial determinada experimentalmente depende del tamaño de la molécula gaseosa absorbida con respecto al tamaño de los poros.  Moléculas o átomos de gases pequeños pueden penetrar en poros de dimensiones menores que 2 nm, en donde gases voluminosos son excluidos. La absorción física de un gas a la temperatura criogénica puede ser usada para determinar el área superficial de polvos cerámicos. Para isotermas del tipo I y II (figura 8) el volumen de un gas (Vm), que proporciona una capa monolaminar  en la absorción, puede calcularse mediante la ecuación siguiente:

SM=NAVmAmVmolMs (8),

donde NA es el número de  Abogadro, Am es el área por una molécula absorbida (16,2x10-20 m2 para el nitrógeno y 19,5x10-20m2 para el Kriptón), Vmol es el volumen de un mol de un gas a la temperatura y presión estándar de Vm y Ms es la masa de la muestra. Antes de la absorción, la superficie de la muestra se desgasifica por succión al vacío o por araste del fluido de un gas inerte a través de masa de polvo caliente. La absorción de N2 a la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido  (-195,75 °C) ocurre rápidamente y es usada en trabajos de rutina cuando el área superficial específica (SM) del polvo es superior a 1 m2/g. El área superficial específica de un polvo constituido de partículas no porosas puede ser calculada a partir del tamaño promedio de las partículas a usando la ecuación siguiente:

SM=ΨAΨBaVA(9).

Presión (kPa)        Ps

Presión (kPa)      Ps

II

V(cm3)

V(cm3)

I

Figura 9: Isotermas de adsorción clásicas de capas monolaminares.

Cuando el factor de forma de las partículas de una muestra es desconocido entonces es común que la relación del factor de forma A/V se considere 6 (ver figura 8). El área superficial específica es sensible a la variación en la forma de las partículas más pequeñas que 1m o a cambios pequeños de la concentración de la fase de mayor área superficial especifica.

Las isotermas del tipo I se caracterizan por un segmento inicial relativamente corto con una pendiente casi perpendicular al eje de las ordenadas, después le sigue un segmento intermedio más extenso (frecuentemente lineal) pero con una pendiente mucho menos inclinada y finalmente se extiende de forma casi asintótica a la presión de saturación (Ps) alcanzando valores la relación P/Ps cerca de 0,7-0,9.

El comportamiento de estas tres regiones de la curva es interpretado como absorción monolaminar, adsorción multilaminar y la condensación por capilaridad en los poros entre las partículas respectivamente. En el caso de que las partículas contengan poros de unos pequeños múltiplos del tamaño del gas adsorbido, entonces la condensación por capilaridad se efectúa a presiones relativamente más bajas. La absorción química de moléculas muy voluminosas diluidas en una solución que se encuentra en contacto con polvos dispersos en dicha solución puede ser usadas como criterio para determinar un índice que cuantifique el área externa de minerales arcillosos y de polvos que contienen partículas cuyos poros no son capaces de adsorber el colorante. Colorantes de moléculas grandes tales como el azul de metileno (masa molecular de 320) son absorbidos químicamente en la superficie de las partículas debido a un mecanismo de intercambio catiónico se muestra a continuación:

R⋅H+Pat.H+R⋅Part+Me+(10).

Figura 9: Adsorción y desorción criogénica de N2 en polvos de alumina

La suspensión del mineral arcilloso es primeramente acidificada para disgregar los aglomerados posibles y tener un mayor número de partículas libres y desplazar los iones adsorbidos superficialmente por iones H+. Una solución estandarizada de azul de metileno es añadida paulatinamente a la suspensión diluida del mineral arcilloso. El punto final de la titración se alcanza cuando el colorante se desplaza en  el medio líquido semejante a cuando una gota de suspensión se desparrama en un papel de filtro. El índice de de azul de metileno se define como la cantidad de miliequivalentes de azul de metileno adsorbidos por 100 g de muestra seca. Este método se emplea frecuentemente en la caracterización de minerales arcillosos.

Para poros mayores que 1nm, las distribuciones del tamaño de los poros en las partículas puede ser estimadas por la histéresis de adsorción-desorción del comportamiento de un gas a la temperatura criogénica (T). Para el cálculo del radio de los poros se emplea la ecuación de Kelvin:        lnPPo=2γVMolrRT(11),

donde VMol es el volumen molar del gas condensado a la temperatura T,  la tensión superficial, r el radio del gas condensado, R el radio del poro y P/Po es un valor relativo de la presión de desorción en el lazo de la histéresis, debido a que, como se conoce, la ecuación de Kelvin describe el comportamiento de un líquido en una superficie.

En el caso de que el poro presente una forma cilíndrica, el radio del poro Rp se expresa por Rp = RL + nX, donde RL es el radio del líquido dentro de un poro, que ha sido calculado a partir de la ecuación de Kelvin y contiene n capas estadísticas de espesor X en la película del líquido adsorbido. Frecuentemente es usada la histéresis de adsorción-desorción como criterio cuantitativo de la forma del poro.

Como resumen puede exponerse que la densidad de los materiales cerámicos depende de la proporción y de las densidades de las diferentes fases con que están constituidos los materiales cerámicos. Las cavidades en los materiales reducen la masa efectiva y la densidad aparente es menor que la densidad original de la fase sólida. El tamaño y la cantidad de las partículas de la muestra son factores a tener en cuenta en la selección de la técnica para la determinación de la densidad. La microscopia y el análisis de los comportamientos de adsorción-desorción pueden ser usados para obtener información sobre la existencia de partículas extremadamente pequeñas no detectables en el análisis granulométrico.

## ANEXOS

TABLA 1: SERIE DE TAMICES Y SU EQUIVALENTE EN LA SERIE TYLOR

Curvas de enriquecimiento

Como resultado de los ensayos de los análisis granulométricos y de la determinación de densidades, especialmente por picnometría, con diversos contenidos de metales o con diversos contenidos de fases mineralógicas correspondiente a las diferentes clases granulométricas. Un ejemplo al respecto es el representado en la tabla 5, que se analizan diversos contenidos de metales en las cenizas del carbón.

La salida de las clases granulométricas, el contenido y la extracción de metal se calculan por los datos de los análisis químicos y de cribado.

En el caso de la salida de clase granulométrica (tamaño del grano) referido al porcentaje del mineral se calcula por la ecuación (12):

γg=masa de la clasemasa del mineralx100 (12).

Respecto al cálculo de la salida de las fracciones en porcentaje de la masa de la clase granulométrica se efectúa mediante la formula (13):

γf.c=masa de las fraccionesmasa de la clasex100 (13)

En caso del cálculo de la salida de la fracción en porcentaje de la masa del mineral se emplea la expresión siguiente:

γf.m=γf.c⋅γg100 (14)

Para el cálculo del contenido del metal en la clase granulométrica se emplea:

αc=(αf⋅γf.c)100 (15).

En este caso la suma de todas las ac es igual al valor de la salida granulométrica de la clase γg :(∑ac= γg).

Donde αf es el contenido del metal, según los análisis químicos, dados en por ciento (%) del metal en cada fracción obtenida por líquidos pesados. El valor de la distribución del metal contenido en cada fracción obtenida por líquidos pesados se determina con la ayuda de la ecuación (16)

εf.c=αf⋅γf.c)αc (16)

El cálculo de la distribución del contenido del metal referido a la muestra mineral inicial (de la mena) para cada fracción granulométrica obtenida por líquidos pesados se determina por:

εf.m=αf⋅γf.m)αf.m (17)

Por la salida sumatoria de fracciones de una densidad dada, se calcula el contenido del metal en la suma de las fracciones de la siguiente forma:

αf.m=αfγf.mγf.m (18)

Tabla 5: Cálculo de la distribución de un metal en el carbón de piedra en base de las salidas de las fracciones de distintas densidades.

La extracción sumaria en las fracciones unidas es igual a la suma de las fracciones separadas.

La construcción de las curvas de capacidad de enriquecimiento se realiza en el sistema de coordenadas rectangulares: en el eje de las ordenadas se traza la salida de las fracciones, y en el eje de las abscisas, el contenido  d e cenizas  de las correspondientes fracciones de carbón o el contenido del metal en porcentaje.

Por los datos del análisis fraccionario se construye las curvas:

Curva-λ: Curva del contenido de cenizas en las fracciones elementales, en función de la densidad de separación, o el contenido de metal en las fracciones;

Curva-δ: Curva de la densidad que indica la dependencia entre la salida de fracciones aisladas y de sus densidades;

Curva-β: Curva del contenido medio de cenizas en el concentrado, que indica la dependencia entre la salida de las fracciones emergidas (concentrando) y su contenido de cenizas (para el carbón) o el contenido medio de metal en los concentrados;

Curva-φ: Curva del contenido medio de cenizas en los residuos, que indica la dependencia entre la salida de las fracciones sumergidas y su contenido de cenizas (para el carbón), o el contenido medio de metal en los residuos.

La construcción de las curvas de capacidad de enriquecimiento se emplea sobre todo en la investigación de minerales plidispersos. Examinemos los resultados del análisis fraccionario de una muestra de carbón en la tabla 6.

La distribución de las fracciones en forma de curva de densidad se muestra en la figura 10. Por el eje de las abscisas se traza la densidad δ, y por las coordenadas, la salida γ del material emergido (columna 7 en la tabla 6). La magnitud de las salidas de las fracciones consecutivas (de I a IX) está trazada de arriba hacia abajo. La fracción I se designa por el segmento de la curva desde el ponto 0 hasta el punto 1, igual a 40.2%, y por el eje de las abscisas, el límite superior de densidad de la fracción 1,3. La fracción II está representada por el segmento de la curva. Desde el punto 1 hasta el punto 2, y la salida de esta fracción se expresa por la diferencia de las ordenadas 40,2 y 57,5%, mientras que la zona de densidad 1,3 y 1,4 se determina por los puntos 1 y 2, respectivamente, etc.

La separación del carbón inicial en dos productos (carbón en roca), entre al s fracciones VI y VII se indica con la línea de salida* BGB´. El valor se las abscisas, que corresponde al punto G, indica la densidad de separación 2,0; y la ordenada AB, la salida de las fracciones emergidas (76.1%, salida de carbón enriquecido).

La curva principal λ representada en la figura 12 tiene forma idéntica a la curva δ. Por el eje de las ordenadas se traza la salida de arriba hacia abajo (vease la  tabla 6, columna 7), por el eje de las abscisas, el contenido medio de cenizas de fracciones separadas (columna 4). A la fracción I le corresponde el área del rectángulo dispuesto entre los puntos de las ordenadas 0 y 40,2 y la abscisa; en el contenido de cenizas de la fracción I es igual a 3,2.

Tabal 6: Datos para la construcción de las curvas de capacidad de enriquecimiento

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Esta línea también se denomina línea de separación. La exposición “línea de salida” aquí fue optada para no confundirla con el concepto  de “curva de separación”, la cual será aclarada más adelante.

La fracción II está representada por el área del rectángulo dispuesto más abajo del valor de la ordenada 40.2 hasta 57.5, y la abscisa de este rectángulo, es decir, en contenido de cenizas en la fracción II constituye 9, etc. De esta manera, el diagrama escalonado obtenido con los escalones 1-2-3 hasta 18, en el cual la altura de un escalón es igual a la salida (columna 3), y la amplitud del escalón, al contenido de cenizas en cada fracción, I a IX (columna 4). El área de cada escalón representas el contenido de unidades de ceniza (el contenido ponderal de cenizas) de fracciones separadas (columna 5).

Figura 11: Curvas de capacidad de enriquecimiento

La transformación del diagrama escalonado de 1-2-3 hasta 18 en una curva ininterrumpida, se realiza de tal modo que las áreas cortadas de los triángulos (sombreadas) resultan equidimensionales.

La línea divisoria BGB´ se denomina línea de demarcación, y la densidad de separación, densidad de demarcación.

El valor de la abscisa, igual BG, caracteriza el contenido de cenizas en la capa con mayor contenido de ceniza, y la capa c de menor contenido de cenizas de la roca separada, es decir, el contenido de cenizas del punto de demarcación (Am= 63 %). El área AM´GB, ubicada dentro de los límites de la curva elemental λ hasta la línea BGB, caracteriza la cantidad de unidades de ceniza en el carbón puro (columna 6, 6to renglón = 996.2). El área BGTD, ubicada más debajo de la línea BGB´, caracteriza la cantidad de unidades de ceniza en las roca separada (columna 9, 7mo renglón = 1908.9). Si cada una de las áreas indicadas se transforma en un rectángulo equidimensional, entonces se obtienen dos rectángulos ACEB y BD´MD.

El ancho (abscisa) del rectángulo superior ACEB equivale al contenido medio de censasen el concentrado Acm (columna 8, 6to renglón = 13,1 %), y el ancho del rectángulo inferior BDND corresponde al contenido medio de cenizas en la roca (columna 11, 7mo renglón = 79.9). La adición grafica de ambos rectángulos en el rectángulo común KK´DA de salida con la ayuda de la diagonal C´ZN, indicada con línea de trazos, además, el punto 3 se encuentra en la línea BGB´. El área del rectángulo KK´DA corresponde a la cantidad de unidades d ceniza en el carbón bruto (columna 6, 9no renglón = columna 9, 1er renglon = 2905,1 %), y su ancho DK, al contenido medio de cenizas en el carbón bruto (columna 8, 9 no renglón = columna 11, 1re renglón = 29.1%).

Las ecuaciones de equilibrio en este caso serán:

γ1+γ2=100  (19)

γ1Acm+γ2Arm=100Acarbm  (20)

La salida del concentrado o de la roca separada de la semejanza de los triángulos NN´C´, D´N´Z y ZC´K´ (véase figura 11)

γ1=γc=Arm−AcarbmArm−Acm100;  (21)

γ1=γc=Acarbm−AcmArm−Acm100; (22)

Empleado el método expuesto en la figura 11 se puede sumar (las diagonales de trazos de las fracciones I y II) también VIII y IX,

Así mismo se puede determinar el contenido de cenizas: del concentrado, punto E en la curva β llamada curva sumaria de las fracciones emergidas y de la roca, el punto D en la curva φ, denominada curva sumaria de las fracciones sumergidas. Las curvas β y φ se pueden construir gráficamente, uniendo de un modo sucesivo las fracciones separadas, o según los datos expuestos en las columna 6-8 y 9-1 de la  tabla 6, obtenidos a base de cálculos.

Figura  12: Construcción de triángulos de error

Con una salida ponderal = 100%, el contenido de cenizas en el material emergido, y con unas salida γc=0%, el contenido de cenizas en el material sumergido, corresponde al contenido de cenizas al carbón bruto, la curva β finaliza en el punto K´, y la curva φ comienza en el punto K. Las posición de los puntos K´ y K se determina por la abscisa igual a.

La tangente a la curva en el punto E determina el punto A´ en el eje superior de las abscisas. La longitud de la abscisa CA´, igual a la magnitud EG = -, caracteriza la diferencia entre el contenido de cenizas de la fracciones elementales i el contenido de las cenizas del concentrado. Para la curva φ, el punto hacia el cual debe ser trazada la tangente, se encuentra en el eje inferior de las abscisas y es determinado por la magnitud Arm-Aλm = GD´, de este modo se determina el punto D´.

El incremento de enriquecimiento de la materia prima debido al descubrimiento de las concreciones se realiza mediante trituración. El material triturad, teniendo el mismo contenido medio de componente que ha de ser extraído, posee mayor capacidad de enriquecimiento, lo cual se refleja en el carácter de las curvas λ.

Al separar la materia prima inicial en tres productos, en el diagrama se trazan dos líneas divisorias. Las curvas de capacidad de enriquecimiento primero se construye según la separación en el concentrado + el producto intermedio (roca y concentrado), producto intermedio + roca, y seguidamente se puede ser construida la curva del producto intermedio.

La tarea inversa de separación consiste en la construcción de la curva λ por las curvas λ y φ, es decir, buscado la característica del producto obtenido almizclar otros dos. Con tal construcción se puede valorar la eficacia de funcionamiento de los aparatos de enriquecimiento, ya que la curva verdadera λ se diferencia de la idea ideal construida según los datos del análisis fraccionario de la materia prima inicial. Esta diferencia está enlazada con el error de separación en la auténtica instalación de enriquecimiento, en la que una parte de las granos que cayeron en el concentrado pertenecen a los residuos y viceversa. A fin de tener la posibilidad de comparar dichas curvas con la curva fundamental de la capacidad de enriquecimiento del carbón bruto, se necesita construir estas curvas en relación ponderal, es decir, para la curva fundamental del carbón enriquecido tomar la ordenada γ1, para la curva fundamental de la roca, la ordenada γ2 = 100 - γ1 (figura 12).

Las divergencias se reflejan sobre todo en los resultados de estratificación con bajas densidades. Además, la curva fundamental del carbón enriquecido hasta el punto C corresponde por completo a la curva calculada del carbón bruto. Por el motivo señalado resulta que las fracciones con poca densidad no pasan a la roca y por completo llegan al concentrado. Comenzando desde el punto C hasta el punto O1, la curva fundamental de concentrado se aleja cada vez más de la curva fundamental del carbón bruto, ya que en la roca se acumula el mayor porcentaje de fracciones de densidad elevada. El segmento O1O caracteriza la cantidad total de perdidas de carbón puro con una densidad relativa en el concentrado (carbón puro). La cantidad de pérdidas de carbón puro γβ1 (%) está sustituida por roca pura, según se observa por el carácter de la curva fundamental del concentrado desde el punto O1hasta B1.

El carácter de la curva fundamental de roca es semejante a la curva fundamental del concentrado. Dentro de los límites de C2 – O2 hasta el punto B y más adelante coincide con la curva fundamental del carbón bruto. La parte de la curva C2O2 caracteriza la composición de las perdidas de carbón puro en la roca. La cantidad de perdidas de carbón puro se caracteriza por la ordenada OO2 = γk2 (en la figura 12 con 7.5%). La diferencia de las ordenadas de las ramas de las curvas O2B pertenecientes a la curva fundamental de la roca y OB de la curva fundamental del carbón bruto caracteriza la roca que cayo en el concentrado.

El área situada entre la línea VU, de la curva fundamental del carbón bruto y la curva fundamental del concentrado designa el triángulo de error del carbón enriquecido. El área F1 caracteriza, en el diagrama, el aumento de las cantidades de unidades de ceniza en el carbón enriquecido, en comparación con la cantidad de unidades de ceniza en el carbón puro. El triángulo de error F2 caracteriza la disminución de la cantidad de unidades de ceniza en la roca después del enriquecimiento con la cantidad de unidades en la roca) pura) obtenida como resultado del anales fraccionario.

Existen métodos de cálculo gráfico y analítico de las áreas de los triángulos de errores, particularmente empleando programas computacionales.

## Bibliografía

- Quintana-Puchol, R.: Procesos de separación sólido-líquido. Monografía, Universidad Central”Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara. Editorial Feijoo. 2004, 53 pp.

- Mitrofanov, I., et al.: Investigación de la capacidad de enriquecimiento de los minerales, Ed. MIR, Moscú, 1987

- Barskii, L.A, et al.: Sistemas de análisis del enriquecimiento de minerales. Ed. Nedra, Moscú, 1978, 486 pp

- Polskin, S.I, et al.: enriquecimiento de minerales de metales no ferrosos y raros. Ed. Nedra, Moscú, 1975, 462 pp.

- Shojin,V.N, et al.: Métodos gravimétricos de concentración. Ed. Nedra, Moscú. 1980, 512 pp.

- Perry, R.H.: Perry´s Chemical Engineers Handbook, Tercera Parte, Primera Edición Cubana, Edición Revolucionaria, 1988.

- Gren, R.: Solids Mixing: A review of theory. Br. Chem. Eng.12 (1967) pp. 1733-1738.

- Irani, R.R. et al.: Particle Size, Interpretation, and Aplication.Ed. John Wiley and Sons, N.Y, (1963) 165 pp

- Schubert, H. Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe, Ed. VEB Deutscher Verlag fur Grundstoffindustrie .Leipzig, Tomo I,(1989), 363pp

- Rubin,G. et al.: Widerstands- und Auftriebsbeiwerte von kugelformigen Partikeln in laminaren Grenzschichten. Chemie-Ing.-Techn. 48(1976) pp.563

- Brenner, H.: The Stokes resistance of an arbitrary particle. Chem. Engng. Sci. 18(1963)pp 1-25 and 19(1964) pp. 599-629.

- Muschelknautz, E.: Partikelaerodynamik. Referidoa: Technik der Gas/Feststoffstromung-Sichten, Abscheide, Forden, Wirbelschichten. Dusseldorf: Haus der Wissenschaften 1981.

- Pettyjohn, E.S. et al.: Effect of particle shape on free-setting rates of isometric particles. Chem. Eng. Progr. 44(1948)2, pp.157-172

- Holland-Batt, A.B.: Behaviour of particle accelerating in fluids. Trans. Instn. Chem. Engrs. 50(1972) pp. 12-20.

- Barford, N.: Concentration dependence of sedimentation rat of particle in dilute suspensions. Powder Technology 6(1972), pp. 39-43.

- Watanabe, H.: Voidage function in particulate fluid systems. Powder Technology. 19(1978), pp. 217-225.

- Molerus, O.: Fluid-Festoff-Stromungen. Berlin/Heidelberg/New York. Springer 1982

- Mirza, S., et al.:Sedimentation of suspensions of particle of two or more sizes.Chem. Engng. Sci. 34(1979), pp. 447-454.

- Concha, F., et al.: Setting velocities of particulate systems, 2. Setting velocities of suspensions of sphericals. Int. J. Mineral Process. 5(1979), pp. 31-41.

- Zimmels, Y.: Hindered motion of particulate system in Newtonian fluids. Acceleration and steady regimes. Powder Technology 34(1983), pp. 191-202.

- Steinour, H.H.: Rate of sedimentation: Non-flocculation suspensions of uniform spheres. Ind. Engng. Chem. 36(1944), pp.618-624.

Autor:

Rafael Quintana-Puchol

rquin@uclv.edu.cu

Centro   de Investigaciones de Soldadura

Universidad Central de Las Villas

2011